招标编号：0711-26OTL11013056

国家电网有限公司2026年特高压项目第四次服务公开招标采购

施工公开招标文件

分标名称：换流站土建施工

变电站土建及电气安装施工

变电站桩基施工

光纤通信施工

国家电网有限公司

二〇二六年

# 目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法（综合评估法）

第四章  合同条款及格式

第五章  工程量清单

第六章  图纸

第七章  技术标准和要求

第八章  投标文件格式

第一章 招标公告

（另附）

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标依据 | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《电子招标投标办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。 招标文件中所指“本招标项目”，均指其对应的“包”或“标段” |
| 1.1.2 | 本招标项目招标人 | 名称：见招标公告 地址：见招标公告 |
| 1.1.3 | 本标段招标代理机构 | 名称：见招标公告 地址：见招标公告 联系人：见招标公告 电话：见招标公告 |
| 1.1.4 | 本招标项目名称 | 见招标公告。 |
| 1.1.5 | 本标段建设地点 | 见招标公告。 |
| 1.2.1 | 本招标项目的资金来源 | 见招标公告。 |
| 1.2.2 | 本招标项目的出资比例 | 见招标公告。 |
| 1.2.3 | 本招标项目的资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 本次招标范围 | 见招标公告。 |
| 1.3.2 | 本标段的计划工期 | 见招标公告。 |
| 1.3.3 | 本标段的质量要求 | 1.基本要求：严格执行国家、行业、国家电网有限公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻国家及行业现行规范，保证工程满足国家和行业施工验收规范的要求。 2.具体要求见技术规范书和合同条款。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在下列情形之一 | 修改： （2）与本标段前期准备设计或咨询服务的单位（设计施工总承包的除外）为同一单位的，或有隶属关系,或法定代表人或单位负责人为同一人，或存在控股、管理关系的； （9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的。 （11）财产被接管或冻结，或进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形的。 补充： （13）投标人被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入市场监督管理严重违法失信名单或列入经营异常名录信息的。 （14）在投标截止日前三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人有行贿犯罪记录的（拟委任的项目负责人指项目经理）。 （15）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （16）与本标段的其他投标人为同一个法定代表人或单位负责人； （17）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系； （18）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标包投标的； （19）在投标截止日前三年内发生重大施工质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （20）被责令停产停业、暂扣或吊销许可证、吊销执照，存在弄虚作假、重大质量等问题以及履约能力受影响不符合中标条件。 （21）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 注：本条及第二章投标人须知1.4.3中所述的“本标段”指的是“本包”。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | □不组织 ☑组织 【换流站土建施工组织】 工程名称：陕西-河南±800千伏特高压直流工程榆溪换流站 踏勘时间：2026年8月28日 踏勘集中地点：陕西省榆林市横山区驼燕沟村榆溪换流站站址 姓名：黄家南 电话：18089287908 工程名称：陕西-河南工程汴梁换流站 踏勘时间：2026年9月1日； 踏勘集中地点：河南省开封市杞县葛岗镇前李村汴梁换流站站址； 姓名：侯治华 电话：18637306577 工程名称：鲁苏工程蒙山换流站 踏勘时间：2026年9月7日 上午9点； 踏勘集中地点：临沂市兰陵县长城镇二庙中学对面，鲁苏背靠背工程四通一平项目部 联系人：汤晓先 电话：18560762957 部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑召开。召开时间：具体时间另行通知，召开地点：i国网视频会议。 □不召开。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： 形式：通过国家电网有限公司电子商务平台发出 若不召开投标预备会，则不适用。 |
| 1.10.3 | 投标预备会后招标人发出澄清 | 时间： 形式：通过国家电网有限公司电子商务平台发出 若不召开投标预备会，则不适用。 |
| 1.11 | 分包 | 详见投标人须知前附表之附表一 □不允许 ☑允许 投标人可以根据工程实际，按照国家和国家电网有限公司有关规定允许范围进行分包，在投标文件中载明分包计划、分包方案等，主体工程不得专业分包，招标文件未明确的、投标文件未承诺的，原则上不得进行分包，严禁外包商转包、违法分包。分包应遵守国家电网有限公司电网建设工程施工分包管理相关规定、国家电网有限公司施工分包安全管理相关规定及国家电网有限公司其他相关规定。投标人在中标后不得将工程主体、关键性工作专业分包给第三人。具体为：详见合同条款。 |
| 1.12 | 偏离 | □允许，投标的技术参数允许优于招标文件的规定：投标人针对招标文件提出的偏离应填写在“投标文件格式”规定的偏差表中，未在偏差表中列明的偏离且未被评标委员会发现的，视为无偏离；被评标委员会发现的偏离，按实际偏离情况处理。 ### ☑不允许 |
| 新增 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应。投标人不得出现评标办法前附表“附表一否决条件”规定的否决投标内容，否则投标人的投标将被否决。 |
| 新增 1.12.2 | 响应 | 投标人应根据招标文件的要求对招标文件作出响应 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他文件 | 修改： 投标人应详细阅读招标文件，并按招标文件要求提交全部投标文件。如投标人无特殊声明，则视为投标人已全部理解并接受招标文件规定的条款。 如招标文件中商务部分与技术规范书中的内容有差异，技术标准、工程规模、招标范围及工期/服务期要求以技术规范书为准，投标人资格要求、质保期以商务部分为准。如技术规范书中的招标工程量与工程量清单有差异，以工程量清单为准。 如招标文件中有设备或组件材料指定专利、商标、品牌、原产地或供应商的，均属于无效指定，以相应设备或组件材料的技术要求为准。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间16日前。 |
|  |  | 形式：上传至招标人招投标交易平台信息系统。招标人仅接受投标人上传至招标人招投标交易平台信息系统相应位置的澄清函。 具体操作方式：详见首页“下载专区→参与投标→操作手册”。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式与时间 | 招标文件的澄清通过招标人招投标交易平台信息系统发给所有获取招标文件的投标人。 招标人对招标文件进行必要的澄清或者修改时间：澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间至少15日前。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后24小时内,逾期未在规定时间内确认的，招标人一律视为已收到。 |
|  |  | 形式：通过招标人招投标交易平台信息系统。 |
| 新增 2.2.4 | 澄清答复 | 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 修改为： 在投标截止时间15天前，招标人可以通过招标人招投标交易平台信息系统修改招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，且对投标可能产生实质性影响的，招标人应相应延长投标截止时间。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到修改后24小时内,逾期未在规定时间内确认的，招标人一律视为已收到。 |
|  |  | 形式：通过招标人招投标交易平台信息系统。 |
| 2.4 | 招标文件的异议 | 补充： 1.异议的提出应按附件格式填写《招标文件异议单》，盖章扫描件发送至指定电子邮箱，电子邮箱见招标公告。 2.其他利害关系人提出异议的，应提供关于利害关系的支撑材料。 3.不受理匿名或其他形式的异议。 4.投标人应详细阅读招标文件，并按招标文件要求提交全部资料。如投标人无特殊声明，则视为投标人已全部理解并接受招标文件规定的条款。 5.投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 补充： （10）投标人施工设备证明材料（采购合同、采购发票或租赁意向书、订购意向）。 （11）应包含评标办法所涵盖的内容。 |
| 新增 3.2.1 | 清单报价的填写与提交 | 补充： 1. 本次施工招标实行工程量清单电子单轨制评审，不接受工程量清单纸质版。 投标人应将已标价的工程量清单电子版上传至国家电网有限公司电子商务平台（ECP系统）“行报价”部分。 2.工程量清单格式性要求： □不使用投标工程量清单标准化应用软件进行规范性检测、生成标准格式。 ☑使用投标工程量清单标准化应用软件进行规范性检测、生成标准格式，要求如下： （1）投标人须根据国家电网有限公司电子商务平台下载的招标工程量清单（*.jlzb23/*.zlzb23格式）编制投标工程量清单，该格式清单须使用投标工程量清单标准化应用软件打开，软件在BOSP系统项目商务专用部分下载。投标人完成已标价工程量清单编制后，须经投标工程量清单标准化应用软件检查并导出带有国家电网底纹和ID标识的excel格式工程量清单，经电子签章后作为最终投标电子文件。招标文件澄清修改的工程量，可以允许不通过工程量清单辅助投标软件校验。 （2）已标价工程量清单编制要求： 1）上传国家电网有限公司电子商务平台的已标价的工程量清单报价文件对标准格式不允许任何删减或修改。 2）不允许删除工程量清单报价文件中的“填表须知”。 3）不允许将多个工程量清单合并成一个清单进行投标，投标文件工程量清单数量需与招标文件严格一致。 4）不允许删除或更改工程量清单报价文件中的“工程信息文件（勿动）表”。 5）不允许对工程量清单电子文件进行加密或写保护。 6）对于甲供设备材料，如招标工程量清单分部分项中的工程量与招标人采购材料设备表中的数量不一致，以分部分项中的工程量为准进行报价，招标人采购材料设备表中的数量仅作参考。 3．投标报价按照国家现行税收法律法规、部门规章、行业规范执行。 |
| 新增 3.2.2 | 修改投标报价要求 | 修改为： 招标人不接受投标截止时间后投标人任何形式的价格调整声明（价格下浮或上浮声明），在投标截止时间前，如投标价格有变动，投标人应在投标离线工具中重新报价并上传报价文件，保证两者价格一致。 |
| 3.2.3新增 | 增值税税金的计算方法 | 投标人应按照国家规定税率填报增值税税率或征收率。除另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第八章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写。 |
| 3.2.4新增 | 报价方式 | ☑投标金额 □折扣比例 □投标金额和折扣比例 □投标金额和工程本体投资估算值 1.采用投标金额报价：投标总价即为签约合同价。 2.采用折扣比例报价：折扣比例定义为相对于报价基数的百分比。投标人报价时，应报出正的（＋）百分比。例如：下浮10%，折扣比例应填写为90%。 |
| 3.2.5新增 | 最高限价 | 详见招标公告。 |
| 3.2.6新增 | 投标报价的其他要求 | 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。招标人不接受投标人任何形式的价格调整声明，在投标截止时间前，如投标价格有变动，投标人应在投标截止时间前登录招标人招投标交易平台信息系统将原有投标价格删除重新填报新的价格。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止日起90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □本项目免收投标保证金，招标文件中保证金的相关要求均不适用。 ☑本次招标要求投标人递交投标保证金，投标保证金金额详见投标人须知前附表之附表一。 按以下方式递交投标保证金，具体要求如下： - 投标人需登录BOSP2.0系统（https://bosp.sgm.sgcc.com.cn 国网物资业务运营服务平台），完成保证金支付、保证金明细的选定，并按招标文件要求上传相应材料至国家电网有限公司电子商务平台。 - 1.不限制投标保证金开具形式，可以银行汇款、银行保函（抬头：国网物资有限公司）、投标保证保险（被保险人：国网物资有限公司）、年度投标保证金（含年度投标保证保险）或现金等方式开具。 - 以电汇、银行保函、投标保证保险方式提交保证金的，同时随附投标保证金明细表。对于未提供保证金明细表或提供的明细表内容不全的、所提供的明细表内容表达模糊不清的，招标人将按照招标编号、分标编号、包号顺序核定。 - 2.对于没有年度投标保证金证明的投标人，必须按投标人提交保证金。 - 对于以电汇方式提交投标保证金的投标人，应从投标人基本账户转出，投标文件应附企业基本账户开户许可证扫描件或由投标人基本账户开户银行通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》扫描件、银行回单电子版扫描件、投标保证金明细表（按照第八章《投标保证金明细表（格式）》）（word版）编入商务投标文件，上传至电子商务平台。 - 对于以银行保函形式提交的投标保证金的投标人，银行保函应由信誉良好的具备开具保函资格的商业银行开出。投标保证金的有效期应与投标有效期一致。投标时提交保函扫描件、投标保证金明细表（word版）编入商务投标文件，上传至电子商务平台。 - 根据《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发[2022]12号），在招投标领域全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金的要求，鼓励投标人以投标保证保险形式提交的投标保证金。对于以投标保证保险形式提交的投标保证金，保险责任需满足招标人的要求，投标保证保险保单作为有效的投标文件依据，应由具备相应保险资质、信誉良好、且支持保单查询的保险公司开具，保单保费应从投标人基本账户转出，提交的保单上应体现保费是否由投标人基本账户支付的相关信息。投标保证保险的保险期限应与投标有效期一致。保险责任及相关要求见第八章投标文件格式。以投标保证保险形式提交投标保证金的投标人，须将保证金明细表上传至电子商务平台，并将清晰标注了线上或电话查询保单真伪性路径的纸制保单扫描件（电子保单）PDF格式文件按照“投标保证保险-XXX公司（全称）”命名后上传至供应商投标工具中商务文件的“商务部分（附加）”端口。保单保费未从投标人基本帐户转出、保单未体现保费是否由投标人基本账户支付的相关信息、未提供保单查询途径或提供的查询途径招标人无法查询的，视为提交的投标保证金无效。 - 推荐投标人使用银行保函、投标保证保险。 - 3.对于已提交年度投标保证金（含年度投标保证保险）的投标人，仅须提交加盖公章的有效年度投标保证金（含年度投标保证保险）的财务证明扫描件，编入商务投标文件，上传至电子商务平台。发生3.4.4投标保证金不予退还情形时，投标保证金将从年度投标保证金中直接扣减。年度投标保证金被扣减后，投标人应在参加下一次投标前主动补足其年度投标保证金不足部分，否则因年度投标保证金不足而引起的风险由投标人自行承担。 - 对于以年度投标保证保险形式提交的投标保证金，保单保费应从投标人基本账户转出，保单上应体现保费是否由投标人基本账户支付的相关信息，投标人应按照第八章投标文件格式要求递交年度投标保证保险保单，未提交年度投标保证保险保单、保单保费未从投标人基本帐户转出、保单未体现保费是否由投标人基本账户支付的相关信息，视为提交的投标保证金无效。 - 4.投标保证金的金额：投标人每个分标仅需交纳一份投标保证金，投标保证金金额为分标下投标人所投包的最大应交保证金金额。各包相应的投标保证金应交金额详见“应提交保证金一览表”。（各包保证金金额无需根据投标报价另行计算）。 - 当投标人投标多个分标，合并交纳一笔投标保证金时，若实交金额与应交金额不一致时，评标委员会将按照招标公告中分标先后顺序核定所投各分标实交投标保证金金额。当分标实交投标保证金金额不足时，评标委员会将否决应交投标保证金金额超出实交投标保证金金额的标包。举例说明如下： - 5.保证金提交操作方式 - 银行汇款保证金专用账户操作： - 投标人需登录BOSP2.0系统（https://bosp.sgm.sgcc.com.cn 国网物资业务运营服务平台），生成《银行汇款说明》。在系统首页中依次点击单批次保证金-选择项目-保证金支付（银行汇款）-保证金明细（选择分标及所投应交保证金金额最大包，如金额最大包有多个，则选择其中自然序号最小的包，并填写应交保证金金额，其他包无需填写）去结算-汇款确认-生成《银行汇款说明》）。根据《银行汇款说明》提供的账号及金额，方可缴纳本批次保证金。详见BOSP操作手册。 - 提示：请严格根据每个订单对应的账号汇款足额保证金。 - 年度保证金操作： - 投标人需登录BOSP2.0系统（https://bosp.sgm.sgcc.com.cn 国网物资业务运营服务平台），在系统首页中依次点击单批次保证金-选择项目-保证金支付（年度保证金）-保证金明细（选择分标及所投应交保证金金额最大包，如金额最大包有多个，则选择其中自然序号最小的包，并填写应交保证金金额，其他包无需填写）-去结算-保证金确认-选择年度保证金证书-确定。操作完成后页面会跳转到单批次保证金支付查询页面，可选择项目查看订单内容。详见BOSP操作手册。 - 保险、保函操作： 投标人需登录BOSP系统（https://bosp.sgm.sgcc.com.cn 国网物资业务运营服务平台），在系统首页中依次点击单批次保证金-选择项目-保证金支付（线下保函、保险）保证金明细（选择分标及所投应交保证金金额最大包，如金额最大包有多个，则选择其中自然序号最小的包，并填写应交保证金金额，其他包无需填写）-去结算-保函确认。操作完成后页面会跳转到单批次保证金支付查询页面，可选择项目查看订单内容。详见BOSP操作手册。” |
| 3.4.3 | # 投标保证金退还 | □不适用。 ☑补充： 1.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。 2.以投标保证保险形式提交的投标保证金，投标保证保险保单载明的保险期间届满后自动失效，不另行退还。 3.以银行保函形式提交的投标保证金，采取投标人在招标代理机构财务窗口领取方式退还。 4.以银行汇款形式提交的投标保证金，采取原路退回至投标人原来款账户方式退还。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | □不适用。 ☑补充： 1.在提交投标文件截止时间后主动对投标文件提出实质性修改的。 2.投标人通过弄虚作假、相互串通、借用资质等违法手段谋取中标的。 3.国家法律法规及招标文件规定的其他情形。 4.中标候选人在中标候选公示期间无正当理由主动放弃资格的。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 不接受资质业绩凭证单。投标人按“编制说明”提供对应支持证明材料，无须上传资质业绩凭证单。 接受资质业绩凭证单（分标名称详见投标人须知前附表之附表一），其相关要求如下： 投标人应按要求在ECP2.0系统中生成资质业绩凭证单（以下简称“凭证单”），“凭证单”应当在资质能力信息核实结果公告发布后生成，在投标工具中直接上传ECP2.0系统中生成的凭证单压缩包，用于投标的“凭证单”不得从招投标交易平台信息系统中删除，否则投标人将承担由此导致的包括但不限于投标失败等不利评价风险。 请投标人选择XX年资质能力核实任务的核实结果，并勾选保存需更新的未核实信息一并生成凭证单。 （1）“资质业绩凭证单”载明时间段内的业绩均以国网公司招标人招投标交易平台信息系统所载明的数据为准，无需再编入此时间段内的任何业绩证明材料，编入的不作评审。 “资质业绩凭证单”载明时间段之外的资质、获奖情况、业绩情况允许提供补充材料。 即： ①“凭证单”上所载明的“核实结果”为“是”的数据作为评审依据，无需提供其他证明材料。 ②供货业绩以凭证单载明的“核实结果”为“是”的数据为准，其他业绩及其支撑证明文件无需编入投标文件，编入的不作评审。 ③除供货业绩外，接受相关报告证书等信息的更新补充，更新补充的支撑文件按照《资质业绩信息集中应答文件》格式编制提交并提供支撑文件扫描件 ④提交“凭证单”且“凭证单”包含股权结构信息、且信息无修改的，以“凭证单”内容为准。未提交“凭证单”或“凭证单”中股权结构信息有修改的，投标人须按相应格式提供股权结构说明书及相关证明文件（投标人为事业单位的不需提供）。 （2）投标人未取得“资质业绩凭证单”或已取得“资质业绩凭证单”但未在投标文件中提供的，应按招标文件格式要求编制投标文件。 （3）ECP投标工具支持上传多份不同产品类别的“凭证单”：如所投产品涉及两个核实产品类别，两种凭证单均应全部上传。 ●已参加XX年国网财务信息专项核实的投标人，需上传财务信息核实结果凭证单。 ●未参加XX年国网财务信息专项核实的投标人，仅需提供XX年的财务会计报表审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表，其他报表无需提供。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2023年-2025年，投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立之日次年以来的财务状况表。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况要求 | 按照第一章招标公告投标人业绩要求和第三章评标办法前附表“评分标准”要求，按照第八章投标文件格式要求填写。 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2021年至投标截止日 |
| 3.5.6 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告资格要求。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.1 | 投标文件编制要求 | 补充：对投标人提供的招标文件要求之外的文件，评标委员会不作评审。 |
| 3.7.3（A） | 投标文件签字或盖章要求 | 1.在互联网上，投标人使用本人的合法数字证书之私钥对所投电子投标文件进行数字（电子）签名，使用招标人的合法数字证书之公钥对所投电子投标文件进行加密后，提交招标人招投标交易平台信息系统。 2.招标文件第八章中提供了格式文件的，投标人应按格式进行编制。对上述格式文件进行实质性修改或未按格式进行签署的文件，被视为无效文件。 3.对于系统电子投标文件，需完成价格文件、商务文件、技术文件整体电子签章。投标工具默认盖章至文件首页。投标文件的签署应能通过招标人招投标交易平台信息系统供应商投标工具的校验。 |
| 3.7.3（B） 新增 | 投标文件效力 | 修改为： ☑接受网盘递交方式。 受招标人招投标交易平台信息系统容量限制，要求通过网盘递交的文件，投标人需应用投标工具U+商务技术大文件功能加密提交网盘文件，在投标截止时间前完成上传提交。 不递交网盘的投标人，投标文件以提交至招标人招投标交易平台信息系统的电子投标文件为准。递交网盘的投标人，网盘内容和招标人招投标交易平台信息系统上传内容重复的文件或存在不一致内容的，以招标人招投标交易平台信息系统的电子投标文件为准。 □不接受网盘递交方式。 全部文件应上传招标人招投标交易平台信息系统，投标人仅可通过招标人招投标交易平台信息系统提交全部投标文件。 |
| 3.7.4 | 投标文件正副本要求 | 招标人不接收纸质投标文件，本条不适用。 |
| 3.7.5 | 投标文件装订要求 | 招标人不接收纸质投标文件，本条不适用。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 投标人使用本人的合法数字证书之私钥对所投电子投标文件进行数字（电子）签名，使用招标人的合法数字证书之公钥对所投电子投标文件进行加密后，提交招标人招投标交易平台信息系统。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见招标公告。 |
| 4.2.2 | 投标人通过电子招标投标交易平台递交电子投标文件 | 1.投标人应使用投标工具制作投标文件价格文件、商务文件、技术文件，生成完整投标文件、进行电子签章后加密提交。 2.投标人未能在招标人招投标交易平台信息系统上提交投标报价的，或当众公示的开标一览表中不显示、显示为空白或乱码的投标报价，或投标人价格文件与开标一览表中的投标价格（或折扣率）不一致的，或投标报价错误的，视为无效报价。如有价格调整，投标人应在截标前在招标人招投标交易平台信息系统上重新报价，并重新生成全套价格文件（即工程量清单）以保持开标一览表与价格文件的报价一致性。 3.投标人放弃全部或部分标包的投标，投标人必须在截标前在招标人招投标交易平台信息系统撤回已提交的投标文件，否则将视为投标人参加投标并按本章第5条规定进行解密公示，公示后的开标报价具有法律效力，如该投标人中标，后续合同签订受相关法律责任约束。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否。 |
| 4.2.4 | 投标文件提交时间 | 投标人完成电子投标文件上传后，可登录招标人招投标交易平台信息系统查看投标文件上传情况统计。提交时间以招标人招投标交易平台信息系统记录的传输完成时间为准。 |
| 4.2.5 | 拒收投标文件的其他情形 | 补充： 1.未按要求获取招标文件的，其投标文件将予以拒收。 2.以邮寄方式递交的投标文件将予以拒收。 3.纸质投标文件将予以拒收。 |
| 4.3.2 | 投标文件的修改与撤回 | 投标人修改或撤回投标文件后，可登录招标人招投标交易平台信息系统查看投标文件上传情况。提交或撤回状态以招标人招投标交易平台信息系统记录的为准。 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证金。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间，见招标公告。 开标地点：国网物资有限公司（不组织现场开标，电子商务平台线上开标） 本项目开标过程全程在电子商务平台在线直播。 参加开标的方法:投标人在开标前登录电子商务平台，在本次投标项目界面，点击进入“开标直播大厅”，并按系统提示完成操作后在线参加开标直播。 |
| 5.2 | 电子化开标仪式 | 本项目开标仪式通过ECP开标直播大厅-i国网视频会议进行网络直播，请提前完成i国网客户端的下载、账号注册等工作。 投标人在开标前，登录ECP2.0系统，进入“查看开标记录”页面后，点击“进入开标直播大厅”，根据系统的弹出i国网下载页面下载i国网客户端，注册isc账号，登录i国网后，输入会议号（开标前短信通知）观看开标直播。 1）i国网平台下载地址：https://id.sgcc.com.cn:10443/igw/index.html 2）投标人isc账号注册地址：http://id.sgcc.com.cn:18088/；点击“外部单位注册”登录isc注册页面，填写单位信息，并在“审核凭证”处上传供应商注册ECP账号审核通过的截图（ECP截图路径为“账号信息管理-注册信息管理”）即可，所提交的申请将在1个工作日后审核通过。 如遇i国网注册问题，请联系运维电话：010-60617604。 按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律。 （2）上传招标人招投标交易平台信息系统价格文件不足3家的项目不予开标； （3）投标人加密上传的投标文件将在投标截止时间起开始解密。开标报价通过招标人招投标交易平台信息系统向所有投标人公示。投标人的投标报价以招标人招投标交易平台信息系统公示的电子报价为准。 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 开标过程中，如发生系统解密中断或解密速度异常缓慢等情形，招标人将迅速组织进行信息系统检查和维护，各投标人可以在任何具备互联网条件的环境自行登录系统，继续见证开标过程和开标内容，直到服务器未解密开标信息数据全部解密完成。 投标人的投标报价以招标人招投标交易平台信息系统公示的电子报价为准；投标人可以登录招标人招投标交易平台信息系统见证监督开标过程。如投标人对开标过程有异议的，应按照招标文件规定的通信方式和异议格式向招标人提出。在评标中投标人的报价以招标人招投标交易平台信息系统公示的电子报价为准。 （4）公示结束后，各投标人须于开标后24小时内在招标人招投标交易平台信息系统完成开标结果确认，逾期未在招标人招投标交易平台信息系统完成开标结果确认的视为投标人对开标结果已确认。 （5）整个开标过程由监督人员监督。 （6）投标人可在招标文件规定的投标截止时间前任意时间，在任何具备互联网环境的地方登录招标人招投标交易平台信息系统并插入CA钥匙，验证开标信息是否准时解密，以及是否发生提前解密的情形，监督招标人招投标交易平台信息系统的解密进程。 （7）价格公式中的浮动系数（如有），在开标现场在监察监督下进行抽取，并通过互联网进行直播，抽取结果在招标人招投标交易平台信息系统进行公示。 （8）投标人可在招标文件规定的投标截止时间后，在任何具备互联网环境的地方登录招标人招投标交易平台信息系统，并使用本人合法数字证书，查看开标一览表，如对其开标过程有异议，投标人根据附表三格式填写《开标异议单》，并及时将该记录表在开标结束时间后1个小时内盖章扫描发送至指定电子邮箱。 |
| 5.3新增 | 开标异议 | 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 投标人对开标有异议的，应按附件格式填写《开标异议单》并在开标结束时间后1个小时内盖章扫描发送至指定电子邮箱，电子邮箱见招标公告。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上单数。技术、经济专家不少于成员总数的三分之二。 技术、经济等方面专家确定方式：根据国家法律法规和国家电网有限公司相关规定组建。 |
| 新增 6.1.2 | 评标委员会由下列情形之一的，应当回避 | 补充：（5）与投标人有其他利害关系。 |
| 新增 6.1.3 | 评标过程 | 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。 |
|  | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会每包推荐中标候选人1名。招标人公示由评标委员会推荐的中标候选人。 |
| 7.2 | 中标候选人公示 | （1）中标候选人公示：招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。 公示媒介：招标人招投标交易平台信息系统、中国招标投标公共服务平台。 公示期限：3日。 （2）评标结果异议： 1）投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，实名以书面形式向招标人提出。若提出异议的为利害关系人，应提供关于利害关系的支撑材料。不受理匿名或其他形式的异议。 2）应按附件格式要求提供《评标结果异议单》，发送至指定电子邮箱或传真电话，电子邮箱或传真电话详见中标候选人公示。 招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 3）异议人所提事项应当客观真实，对其所提供材料内容的真实性负责，不得捏造事实或者提供虚假材料。对于捏造事实或者提供虚假材料的，招标人有权按照《国家电网有限公司供应商关系管理办法》对该异议人做出处理。 （3）中标候选人履约能力审查：中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。 |
| 7.3 | # 中标通知 | # 补充： 招标人通过招标人招投标交易平台信息系统或以书面形式向中标人发出中标通知书，同时通过公开发布中标结果公告的方式将中标结果告知所有投标人。 |
| 新增 7.3 | 中标人投标文件正本的制作及递交 | - 在中标公告发布之日起5日内，中标人应将中标标包的电子投标文件分册按招标文件第八章投标文件格式的要求组卷为开标文件、报价文件、商务文件、技术文件，打印、盖章，并寄至招标代理机构。 投标人应保证中标后邮寄的纸质投标文件（含投标保证金银行保函）与投标截止时间前提交或递交的电子投标文件保持完全一致，若出现不一致，视同虚假投标，按《国家电网有限公司供应商关系管理办法》中的虚假投标相关规定处理。 中标人的投标文件提交内容： - 正本：1份。正本的封面右上角上应清楚地标记“正本”字样。 - 复印件：如中标人同一分标中标N个标包，请提供N-1份商务文件正本的复印件。 - 邮寄清单1份。格式详见投标文件格式。 - 电子版：中标人还应提供U盘一份，包括开标文件、报价文件、商务文件、技术文件投标文件的PDF扫描件及邮寄清单的可编辑电子版。 （二）纸质正本投标文件应满足如下要求： 以下文件按包制作： 1.开标文件 2.报价文件 3.技术文件 以下文件按分标制作： 1.商务文件 具体要求： 1.纸质投标文件应装订成册，并编制目录，投标文件（包括符合规定的书面修改通知）用A4幅面纸出版（含每册封皮），竖向左侧装订，且各册禁止活页和塑料皮装订。 2.根据档案管理的要求，编页要求如下： （1）从封面为第1页开始连续编页码，且以自然数逐页按顺序编写，页码不得中断或重新编页，有文字的页面均需编页，只要包括封面、封底、目录、夹装在其中的各种证书影印件、图纸等都必须整体连续编页，不得中断。（如：投标文件共100页，必须从1至100连续编页）。空白页（无任何文字及符号的）不需要编页码。 （2）按照独立成册的原则进行编码。如开标文件、报价文件、商务文件、技术文件应分别编页；上下册等各分册之间不连续编页。 （3）编页时，单面文件在右下角进行编页；双面文件在正面的右下角编页，背面在左下角编页。 3 .纸质投标文件封面应盖单位章，每分册可加盖骑缝章；封面日期应明确年月日，与电子文件提交日期保持一致，应不早于卷内文件日期，并不得晚于开标日期。 4.单本纸质投标文件的厚度不应超过50mm，如超过50mm，应分册装订。 （三）正本投标文件扫描件应满足如下要求： 中标人应同时提供一套纸质正本投标文件的电子版U盘（U盘上标记中标人名称或简称）。每一册分别扫描成为PDF文件。U盘中目录见压缩包： （四）封装及邮寄应满足如下要求： 纸质投标文件与电子扫描件U盘可一起封装邮寄，包装封套上应清楚地标注项目名称、招标编号、投标文件字样，并由法定代表人或其委托代理人在密封处加盖公章，同时写明投标人名称、地址、联系人及联系方式。可根据投标文件的数量拆分为几个包装，并在封套上标明共几个包装。 中标投标文件邮寄信息. 1; 邮寄地址; 北京市西城区六铺炕街5号国网物资有限公司+本批招标编号（例：北京市西城区六铺炕街5号国网物资有限公司+0711-26OTL11013056）. 2; 邮寄编码; 100120. 3; 邮寄电话; 010-60348075 （该电话仅用于中标文件邮寄接收。）. 4; 收件人; 投标人简称（例：天津院）. |
| 7.4 | 履约保证金 | 见第四章合同条款及格式规定。 |
| 7.5 | 签订合同 | 补充： 1.签订合同的主体为项目单位和中标人。 2.如中标人无正当理由拒签合同，或未按照招标文件要求提交履约担保的，招标人将取消该中标人的中标资格，并不予退还投标保证金，在此情况下，招标人可以按照招标文件相关规定确定其他中标候选人为中标人，或重新招标。招标人有权按照《国家电网有限公司供应商关系管理办法》对该中标人做出处理。 3.投标有效期内，招标人或其所属项目单位应当根据招标文件和中标人的投标文件与中标人订立书面合同，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 4.当投标人出现下列情形时，取消投标人与招标人签订合同的资格，并且招标人保留追究投标人责任的权利。同时，招标人将对投标人的不诚信行为按照《国家电网有限公司供应商关系管理办法》做出处理。 （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件。 （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。 （3）在提交投标文件截止时间后主动对投标文件提出实质性修改的。 （4）投标人串通投标或有其他违法行为的。 （5）国家法律法规及招标文件规定的其他情形。 5.如同一包内包含两个或两个以上项目单位，中标人应分别与各项目单位签订合同。 |
| 7.5.3 新增 | 联合体中标 | 7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 |
| 7.6 新增 | 取消中标候选人资格，或认定中标无效 | 1.签订书面合同前，如果中标人发生安全生产事故（四级及以上人身、电网、设备事件），事故原因查明前，招标人将有权取消该中标人的中标资格。 2.招标人有权对投标人进行资质能力核查，如经核查其不具有承担投标项目的资质能力，或因其自身原因造成核查工作无法进行的，将视其不具备承担投标项目所需的资质能力，取消其中标候选人资格或不予签订合同。 |
| 8.1 | 重新招标 | 有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，将重新招标： （1）投标截止时间止，提交价格投标文件的投标人少于3个的。 （2）经评标委员会评审否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争,决定否决全部投标的。 |
| 8.2 | 不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，可以不再进行招标；（此为通常情况）按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。 |
| 9.2 | 对投标人的纪律要求 | 补充： 如果中标人有商业贿赂或欺诈行为，其中标资格将被取消。如果投标人在任何时候，被认定为有商业贿赂或欺诈行为，将被宣布在一个不定期的时间内被取消其中标资格或拒绝其投标。商业贿赂指在招标、评标和合同执行等过程中，投标人为影响招标人、招标代理机构、评标委员会成员的行为而提供、给予任何有价物或好处的行为或招标人、招标代理机构、评标委员会成员为谋取不正当利益向投标人索取或接受投标人任何有价物或好处的行为。欺诈行为指为了影响招标、评标和合同执行等过程而隐瞒或虚构事实、虚假投标，从而给招标人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为，旨在使投标价格成为人为的、无竞争性的价格，并使招标人无法从自由公开的竞争中受益。 在招标采购过程中，投标人或投标文件存在下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制，不同投标人的电子投标文件通过同一台电脑制作、上传。同一标包中，不同投标人编制电子投标文件（包括价格、技术、商务和资质业绩文件中任一类别）时使用的计算机硬件网卡MAC 地址（如有）、CPU 序列号和硬盘序列号均相同。 （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（如电子化投标过程中在获取招标文件、递交投标文件、提出澄清、提出异议、澄清回复、踏勘现场等阶段的联系信息一致，如联系人姓名、电话、邮箱、地址一致）。 （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，除非投标人能够证明其不存在串通投标行为。 （4）不同投标人的投标保证金或投标保证保险的保费从同一单位或者个人账户转出。 （5）不同投标人的投标文件异常一致（如投标文件错误表述、错误计算或者笔误雷同，投标文件整段内容一致（引用除外），投标文件排版格式一致等） （6）不同投标人的投标文件上所加盖公司印章、签字相同。 （7）不同投标人的投标文件相互混装。 （8）不同投标人的投标报价呈规律性差异（如同一标包中不同投标人的投标报价呈等差数列或有规律性的百分比等）。 投标人存在串通投标或视为串通投标行为的，该投标人参与本次招标活动的所有标包将被否决，同时招标人将依据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》规定进行后续处理。 |
| 9.3 | 对评标委员会成员的纪律要求 | 补充： 不得向招标人征询其确定中标人的意向，不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得私下接触投标人，不得接受投标人的馈赠或其他好处，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1.增值税税率 增值税税率：投标人应按照国家规定税率填报增值税税率或征收率，投标人中标后，在合同履行期间应提供增值税专用发票原件，并按此进行合同结算，否则由此给项目单位造成的损失应由中标人承担。 2.企业名称变更 凡资格业绩等证明文件中的公司名称与投标人名称不一致的，应提供投标人自述的企业名称变更原因说明、市场监督管理部门出具的‘名称变更证明’相关证明材料。 3.若本项目涉及农民工工资支付事宜，应严格执行《保障农民工工资支付条例》（国务院724号令）等国家有关法规，及时足额支付农民工工资。 4.招标代理服务费 （1）投标报价应包含招标代理服务费。 （2）中标人应在《中标通知书》发出后5日内，一次性向招标代理机构交纳招标代理服务费。招标代理服务费以包为单位收取，按差额定率累进法计算，收费标准见下表。投标人可登录BOSP系统自行下载招标代理服务费交费通知。通过电汇形式支付招标代理服务费。如果中标人不按照招标文件规定交纳招标代理服务费，投标人将承担由此导致的不利信用评价风险。 招标代理服务收费标准（费率） 中标金额（万元）; 费率. 100 以下; 0.9600%. 100-500; 0.6720%. 500-1000; 0.5280%. 1000-5000; 0.3360%. 5000-10000; 0.1920%. 10000-100000; 0.0480%. 100000 以上; 0.0096%. （3）根据中标金额一次性向招标代理机构交纳招标代理服务费，合同执行金额大于或小于中标金额，招标代理服务费均不做调整。 （4）招标代理机构银行账户信息： 招标代理服务费汇款账户： 开户银行：中国工商银行北京中电财支行 账号：0200337419100008210 收款人名称：国网物资有限公司 5.中标人不得承接国家电网有限公司招标采购产品其他供应商的贴牌代工及任何分包（招标文件中允许外购外协的除外）、转包，否则将根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。 6.投标价格编制原则(以下为参考) （1）投标报价包含的费用。投标人的投标报价为在工程项目建设期和保修期内，完成招标文件的工作内容的各项费用，应包括人工、材料、机械、设备、施工管理（包括编制声像资料等相关费用、安全文明施工策划等）、建设场地准备、临时设施、各种施工措施费、维护、利润、税金、包干预备费、政策性文件规定及合同包含的文明施工、安全措施、建设周边环境协调等所有风险、责任各项应有费用。同时投标人的投标报价还应包括按规定办理的各种施工手续，为开展上述工作根据规定（包括地方文件规定）所缴纳的各种税费；工作协调费；工程质量监督、竣工预验收、竣工验收配合费；环保、水保、档案等专项验收配合费；达标投产及评优、后评估工作配合费；由于工期、设备供货等客观因素增加的成本；需多次进退场所发生的增加费用；由承包人自行组织或受益的协调会所需费用等。 （2）取费标准。报价书的计算程序应依据电力行业现行规定，投标报价由投标人依照《电网工程建设预算编制与计算标准》（2025版）、《电网技术改造及检修工程定额和费用计算规定（2020年版）》、《20kV及以下配电网工程定额和费用计算规定（2022年版）》及相关计价依据和各投标人自身情况测算。 其他费用的取费项目和取费标准由投标人自行测定报价。投标人应认真测算，并结合以往工程和自身经验，充分考虑进行该项工作的风险，全面计取相关的费用，同时应依据规定在报价书中以单项表示，若未计列，则视为已综合含在其他项目中，结算时不再调整。 （3）招标人供应的设备、材料的取费。招标人供应的设备、材料不计入投标报价，若由投标人负责安装，则仅计取安装费用；由投标人采购的设备、材料其费用列入投标报价。 （4）外部环境变化引起的费用变动。投标人应考虑自项目开工至竣工验收为止期间物价上涨、政策性调整及一般设计变更等诸多因素以及由此引起的费用变动并计入报价（分别计入总价承包和综合单价承包中）。总价承包部分的价差计入报价总表，仅可计取税金；综合单价承包部分的价差计入综合单价，仅可计取税金。 7.离线投标工具将通过技术手段自动获取投标文件编制时使用的计算机硬件信息（包括计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号），并在生成的投标文件中显示。获取的计算机硬件信息将仅用于本次评审过程，投标人应知悉并允许。 投标人应做到，一是放开文件编制计算机的相关防护设置，以保证投标工具正常获取相关信息；二是避免将与投标无关的保密信息存放于投标用计算机中，避免相应保密信息的泄露。 - 8.投标人应如实按照第八章投标文件格式（三）商务文件中投标人与国家电网公司系统人员关系说明，提交其法人、出资人、高管中是否存在国家电网公司系统在职、离职、退休人员，以及上述人员亲属的情况说明。未提交说明的，将进行否决处理。 9.为保证评标委员会推荐的中标候选人（含外购外协供应商）具有履约能力，招标人有权对推荐的中标候选人（含外购外协供应商）的投标信息真实性和是否具有投标产品的生产能力进行核实，经核实不具备生产投标产品所需的生产能力的，取消中标资格。对不配合核实工作或经核实提供虚假投标信息的，取消中标资格，并纳入供应商不良行为处理。 若投标人被推荐为中标候选人且提交的保证金为银行保函，推荐的中标候选人需在推荐中标候选人公示期间将银行保函原件邮寄至招标代理机构。如原件与投标保证金扫描件不一致，或在公示期间未按要求提交的，招标人有权取消其中标资格。邮寄信息详见下表。 银行保函原件邮寄信息. 1; 邮寄地址; 北京市西城区六铺炕街5号国网物资有限公司. 2; 邮寄编码; 100120. 3; 邮寄电话; 4008180899-4. 4; 收件人; 财务资产部（收）. 10.电子投标文件（上传招标人招投标交易平台信息系统）编制要求： （1）按招标人招投标交易平台信息系统操作要求进行上传。投标人单个标包内上传的电子投标文件容量不能超过：商务文件10M，价格文件30M，技术文件60M。 （2）需分别完成价格文件、商务文件、技术文件的电子签章，投标工具默认盖章至文件首页，其中，第八章投标文件格式中明确标明签字或盖章的文件，应打印并进行线下签字或盖章，然后以图片格式插入编制的文件中。 投标文件的签署应能通过招标人招投标交易平台信息系统投标工具的校验。第八章投标文件格式中提供了格式文件的，投标人应按格式进行编制。对上述格式文件进行实质性修改或未按格式进行签署的文件，视为无效文件。 （3）投标人可参考如下制作和压缩方式缩小投标文件容量： 1)投标人按照第八章投标文件格式规定的目录仅提交必需的文件。 2)无需证明材料的投标部分，尽可能使用文字编辑，避免扫描图片。 3)优先使用黑白图片，分辨率为1024*768，更大尺寸图纸按比例适量增加。 4)图片压缩按照分辨率为150ppi/96ppi进行普通画质压缩，辅助使用OFFICE批量压缩工具。 5)投标人按照压缩建议生成的文件以满足屏幕清晰阅读即可，8-10张A4纸张大小图片应控制大小至1M以内。 6)对于图片类文件，可使用压缩软件进行压缩后插入WORD中上传系统，WORD中插入页面方向应为纵向。 7)可编辑文件应保存为docx或xlsx格式。 11.网盘文件（如有）按以下要求上传： 1）技术补充文件以分包为单位，商务补充文件以分标为单位，分别打包成一个压缩文件（压缩包仅支持zip格式），批量勾选所投标包加密提交。压缩包内目录结构参照第八章投标文件格式目录进行编制。 2）加密后的单个文件大小须小于1G。请各投标人在保证内容清晰识别的前提下，优化压缩方式或精简文件，将大小控制在范围内。 对于网盘内不可读取的文件将不作评审；对于网盘投标文件提交不完整的后果由投标人自行承担。招投标交易平台信息系统上的电子投标文件与网盘文件内容不一致时以招投标交易平台信息系统上的内容为准。 |
| 11 | 需要补充的其他内容 | 1.投标人失信情况以评标委员会于开标当日在“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn）查询结果为准。联合体投标的，对所有成员方进行失信记录查询。 2.投标人应按招标文件格式要求出具项目负责人未兼任的《项目关键人员配置承诺函》并编入商务投标文件中（格式详见第八章投标文件格式），未出具的或未按格式出具的所投标包作否决处理。 3.自2023年7月1日起，招标人为国家电网有限公司的特高压招标采购项目执行投标报价异常一致情况监控预警，对同一投标人组合出现同一标包投标总价完全一致的情况进行统计并累加，当达到一定监控指标时，对相应投标人组合进行扣减商务分，具体规则如下： 对于满足以下任一条件的投标人组合：①价格一致情况累计出现3包次及以上；②连续2个批次出现价格一致情况。处理方式：该投标人组合中的各方在当批该组合出现价格一致情况的分标中扣减商务分，扣减分值为每出现一包次价格一致情况扣5分（计算该组合累计包次），封顶20分。 备注： ①“投标人组合”：任意2家及以上投标人构成1个投标人组合； ②“价格一致情况”：不同投标人针对同一标包的投标总价完全一致； ③“连续X个批次”：开标日期为同一日的特高压项目视为1个批次。对于同一投标人组合，开标日期不同且中间该组合未同时投标其他特高压项目的批次视为该组合的“连续X个批次”。例： 批次A; 批次B; 批次C. 投标人1; 投标; 投标; 投标; 对于投标人1&2，批次A、C为连续2个批次. 投标人2; 投标; 未投标; 投标. 4.以下情况视为实质不符： （1）对于本批次的换流站土建施工、变电站土建及电气安装施工、变电站桩基施工中，如出现同一投标人在不同分标中拟任项目经理为同一人的，否决对应的所有相关包。 （2）对于换流站土建施工分标，如出现同一投标人在包1-6中拟任项目经理与包7-8中为同一人的，否决对应的所有相关包。 5.投标人不得直接或通过社会关系人员以打招呼、恐吓、威逼利诱等方式围猎评标专家及招标采购相关从业人员，评委会将依据有关线索在评审中对应扣分。 |

投标人须知前附表之附表一

一、最高限价详见招标公告

二、投标保证金详见应提交保证金一览表

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人（单位负责人）的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或附有法定代表人（单位负责人）身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.4.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

致：（投标人名称）

XX项目招标采购

（招标编号：XX）

第XX号 XX澄清

（项目名称）评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清。请各投标人在收到此澄清单后，线下编辑澄清回复内容后，通过招标人招投标交易平台信息系统对该澄清单进行回复。

1．

2．

………

请将上述问题的澄清、说明或补正于年月日时前通过招标人招投标交易平台信息系统上传，任何迟到的回复将被视为无效。

（项目名称）评标委员会

日期：年月日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

（项目名称）评标委员会：

第XX号 XX澄清已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1．

2．

………

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：

日期：年月日

附件三：异议单格式

招标文件异议单

| 项目名称： | 招标编号： |
| --- | --- |
| 异议人名称： | 异议人类型： □潜在投标人□其他利害关系人 |
| 联系人：电话： 传真：电子邮件： |  |
| 异议内容： 异议人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字： 异议人盖章： 日期： |  |

开标异议单

| 项目名称： |  | 招标编号： |
| --- | --- | --- |
| 投标人名称： |  |  |
| 联系人： 电话： 电子邮箱： |  |  |
| 异议受理场所：□开标现场 □非开标现场 |  |  |
| 异议内容： 投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字： 投标人盖章： 日期： |  |  |
| 答复： |  |  |
| 异议受理工作人员签字： 开标现场监察人员签字： 招标人代表签字或盖章： |  |  |
| 受理说明 | 参加现场开标的，投标人如有异议，应当场提出并按本表格式填写。 未参加现场开标的，投标人如有异议，应按本表格式填写，并在开标结束时间后1个小时内发送至指定电子邮箱，电子邮箱见招标公告。 |  |

评标结果异议单

| 项目名称： | 招标编号： |
| --- | --- |
| 异议人名称： | 异议人类型： □投标人□其他利害关系人 |
| 联系人：电话： 传真：电子邮件： |  |
| 异议内容： 具体明确的异议事项与异议事项相关的请求： 事实依据： 必要的法律依据： 异议人法定代表人（单位负责人）或授权代表签字： 异议人盖章： 日期： |  |

第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表之一

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中标候选人排序方法 | 修改： ## 综合评分相等时，以技术得分高的优先；技术得分也相等，以投标报价低的优先；技术得分和投标报价都相等的，由招标人确定。 |
| 2.1 | 初步评审标准 | ## 见评标办法前附表之二：初步评审标准。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 分值构成详见评标办法前附表之六。 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 见本章2.2.4（3）。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 不适用。 |
| 2.2.4（1） | 商务评分标准 | 详见评标办法前附表之三。 |
| 2.2.4（2） | 技术评分标准 | 详见评标办法前附表之四。 |
| 2.2.4（3） | 价格评分标准 （价格计算公式） | 价格部分评分计算公式详见评标办法前附表之五。 |
|  | 价格评分标准 （价格修正） | 不适用。 |
| 3.2.1 | 综合评估得分 | 修改为： 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。 （1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和2.2.1（1）目规定的分值对商务计算出得分A； （2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和2.2.1（2）目规定的分值对技术计算出得分B； （3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和2.2.1（3）目规定的分值对价格计算出得分C。 |
| 3.3.4 （新增） | 投标文件的澄清和补正 | 在评标过程中，评标委员会应当通过书面形式要求投标人对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标、投标活动异常关联的情形，作出必要的澄清、说明或补正。评标委员会可以通过书面形式要求投标人对投标文件异常一致的情形，作出必要的解释说明。对于评标委员会要求投标人对可能低于成本或者影响履约的异常低价投标作出必要的澄清、说明或补正的，投标人应提供项目具体成本测算与报价合理性相关的书面说明及必要证明材料，明确是否影响后续履约。 启动异常低价审查程序的任一情形规定如下：（1）投标报价低于剔除“报价超限、报价为零、多个报价、货币单位、违反税法”否决后的包投标报价平均值的50%；（2）评标委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。 投标人未按评标委员会规定的内容或规定的时间回复澄清的，投标应予否决。 评标阶段的澄清，从发出到回复全程通过招投标交易平台信息系统完成。 |
| 3.4.3 （新增） | 中标数量限制 | 1.招标人将根据投标人须知列出的标准确定中标候选人是否有能力合格地履行合同义务。授标将考虑投标人的财务状况和履约能力等方面，其基础是对投标人按照投标人须知规定提交的资格证明文件和其他招标人认为必要的、合适的资料进行综合评价，根据评标结果确定最终中标人，并履行合同。 2.招标人根据包划分、潜在投标人数量及其资格能力和生产要素配置，在保证充分竞争的前提下，就同一投标人同时中标最多数量作出规定。 限制中标：详见评标办法前附表之六 授标以分标为单位进行，招标人按轮次同时对同一分标内各包推荐中标。步骤如下： （1）针对每包综合排序第一的投标人进行授标（包内综合评审得分位于最后两名的投标人（所有初步评审合格投标人不足三家，但评标委员会认为具有竞争性的除外），在该包不参与推荐中标）。 （2）若同一投标人所投的多个包同时综合排序第一，根据投标金额由大到小依次排序。若出现多个包投标金额相同，则按照技术评审得分较高为优先。按投标金额由大到小依次预授该投标人标包，直至达到规定限制中标的包数。 （3）达到规定限制中标的投标人，在其余包只参加评审，不参加推荐中标，排序次之的投标人递补排序。 （4）如推荐的中标候选人放弃中标资格，可从该包评审总分前三名中依次重新推荐一名中标候选人，该投标人中标数量不受条款（1）、条款（2）、条款（3）限制。 |
| 3.4.4 （新增） | 未中标解释 | 投标报价最低的投标人有不中标的可能。对未中标的原因，招标人、招标代理机构不予解释。 |

## 评标办法前附表之二：初步评审标准

1.本章2.1款初步评审标准见下表，包括2.1.1形式评审标准、2.1.2资格评审标准、2.1.3响应性评审标准。根据本章3.1.1、3.1.2、3.1.3款初步评审关于投标文件否决之规定，投标人或投标文件存在下表所列情形的，其投标将被否决。

2.招标文件中的所有否决情形如下表所示。

| 序号 | 情形事项 | 具体规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主体不符 | （1）为招标人不具备独立法人资格的附属机构（单位）； （2）为本标段（标包）提供招标代理服务的； （3）联合体投标未提交联合投标协议的或提交联合体协议不符合招标文件要求的； （4）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一包服务投标的；或被授权人为同一人的不同单位，在同一服务招标标包中同时投标的； （5）在同一输变电工程中，施工投标人与本标段前期准备设计或咨询服务的单位（设计施工总承包的除外）为同一单位，或有隶属关系,或法定代表人或单位负责人为同一人，或存在控股、管理关系的（仅适用于施工项目）； （6）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系（仅适用于监理项目）。 |
| 2 | 资格不符 | 不满足本次招标文件要求的投标人资格条件的。 |
| 3 | 资信不良 | （1）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的； （2）被招投标活动政府行政监督部门暂停、取消投标资格的； （3）财产被接管、冻结、破产的以及财务状况不符合招标文件要求的。 |
| 4 | 实质不符 | （1）投标人在商务/技术偏差表中提出招标人不能接受的条件或偏差的； （2）投标人的投标函及附表或资格证明文件未提供或实质性不符合招标文件要求的； （3）对招标文件中的工期/服务期、安全质量保证、违约责任、争议解决、履约担保等条款，实质性不响应的。 （4）投标人未提交或未按规定格式提交《项目关键人员配置承诺函》的。 （5）不符合招标文件实质性要求的投标文件。 |
| 5 | 投标担保 | 未按招标文件要求提交投标保证金的；以银行汇款形式提供的投标保证金未提供从投标人基本账户转出有效证明的（未提供有效证明是指未提供企业银行基本账户开户许可证复印件，且未提供投标人基本账户开户行通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》扫描件）；以投标保证保险形式提交的投标保证金，保单保费未从投标人基本账户转出或保单未体现保费是否由投标人基本账户支付的相关信息或未提供保单查询途径或提供的查询途径招标人无法查询的；以银行保函、投标保证保险形式提交的投标保证金不满足招标文件要求的（如对上述格式文件进行实质性修改或未按格式进行签署）。 |
| 6 | 格式内容 | 投标文件未按招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊无法辨认的。未按招标文件要求在招标人招投标交易平台信息系统制作并上传凭证单，或因投标人删除了系统文件导致凭证单索引的核实信息无法查看的。 |
| 7 | 文件签署 | （1）对格式文件进行实质性修改或未按格式进行签署的，如由委托代理人签字的，未附有效的法定代表人（单位负责人）授权委托书的（未提交法定代表人（单位负责人）授权委托书，或法定代表人（单位负责人）授权委托书未经投标单位盖章或法定代表人（单位负责人）签字（签名章）的）；（仅联合体投标时适用） （2）使用投标专用章未附有效的投标专用章与公章具有同等效力说明的； （3）上传招标人招投标交易平台信息系统的电子投标文件无电子签章，或者电子签章无效的，或者电子签章名称与投标人不一致的。 |
| 8 | 投标期限 | 投标有效期不满足招标文件要求的。 |
| 9 | 逾期交付 | 投标文件所承诺的工期/服务期不满足招标文件要求的，且招标人不能接受的。 |
| 10 | 交付偏差 | （1）投标文件有重大缺漏项，投标范围与招标文件要求存在严重偏差的； （2）投标文件技术标准和要求不符合“技术标准和要求”的实质性规定的； （3）投标报价范围超过招标文件规定的。 |
| 11 | 虚假投标 | 投标文件响应与事实不符或虚假投标的（虚假投标包括但不限于投标人在其投标文件中提供虚假的资格证明文件、业绩证明文件、奖项、项目负责人信息、验收报告、故意修改招标文件明确列明的技术要求并对其进行响应等），或通过受让、租借、挂靠资质投标，伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件的，该投标人参与本次投标的所有标包将均被否决。 |
| 12 | 复制文件 | 投标人整篇或者连续多处整段复制招标文件的技术规范书作为其技术投标文件一部分的。 |
| 13 | 修改文件 | 投标人在规定的投标有效期内主动要求修改或撤销其投标文件的。 |
| 14 | 不良履约 | 投标人刻意隐瞒招标公告安全质量条件所涉及的安全质量事故（安全质量事件），以及被业主单位投诉存在严重不良履约行为且经查证属实的，该投标人参与本次投标的所有包将均被否决。情形特别严重的，该投标人参与本次投标的所有包将均被否决，且该投标人在今后一段时间内参与国家电网有限公司及其所属单位招标活动的投标也将被否决。 |
| 15 | 违法投标 | 串通投标或视为串通投标或根据投诉举报经核实认定为串通投标或联合围标或有其他违法行为的，该投标人参与本次招标活动的所有标包将均被否决。同时招标人将依据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》规定进行后续处理。 |
| 16 | 拒绝澄清 | 不按评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或补正的。 |
| 17 | 无效报价 | （1）投标报价构成招标文件规定为无效报价的； （2）招标文件中明确规定了最高限价（包括分项限价），投标人的投标价格超过最高限价（包括分项限价）的；投标报价需要算术修正的，按照单价改正合价时超限价的；当以修正算术错误后的各分组工程量清单中的合计金额为准时，合计金额超限价； （3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一标包有两个或多个报价，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； （4）投标人未能在国家电网有限公司电子商务平台上提交投标报价的，或当众公示的开标一览表中不显示、显示为空白、乱码或非报价数值的投标报价； （5）投标人未通过国家电网有限公司电子商务平台上传已标价工程量清单的； （6）投标函附表中的报价与报价文件价格不一致的； （7）《投标函价格表》中"含税总价"填写"零"的； （8）招标文件文件中明确规定了分项限价，投标人未对分项进行报价的；对于《报价明细表》的任何漏项、删改、合并，以及明细与合价、总价（《投标函价格表》对应项目服务总价）不一致情形的。 |
| 18 | 低价竞标 | 投标报价低于成本，且投标人不能合理说明或者提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的。 |
| 19 | 法定否决 | 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》、《招标人主体责任履行指引》等法律法规规章规定的其他否决情形。 |
| 20 | 货币单位 | 投标价格出现数值与货币单位不对应，即出现了明显的百倍至万倍于正常水平的报价（如把“投标函价格表”中的“万元”当成“元”进行报价）。 |
| 21 | 价格修正 | 投标人不接受评标委员会依法所作的修正价格的。 |
| 22 | 改变工程量清单 | 投标人擅自更改工程量清单分部分项工程（包括工程量、暂估价、暂列金额、项目特征、计量单位）的；投标人擅自删除招标人采购材料设备表中的材料（设备）或擅自更改表中的型号规格、计量单位、单价的。（仅适用于施工项目） |
| 23 | 未按国家税率税种报价 | 不按国家法律法规规定填报增值税税率或征收率的。 |
| 24 | 失信惩戒 | （1）投标人被人民法院列为失信被执行人的。 （2）投标人被政府主管部门认定存在严重违法失信行为的。 （3）投标人在国家企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单”，或被列入“经营异常名录信息”的； （4）联合体投标的，联合体中任一方符合前述条件的。 |
| 25 | 不良行为 | 根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定，若投标人被纳入不良行为处理（包括暂停中标资格和列入黑名单）且在处理有效期内的，或投标人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的。 |
| 26 | 硬件信息 | 不同投标人针对同一标包的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。 |
| 27 | 重大质量问题 | 本次投标截止日前三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。 |
| 28 | 违规分包 | 仅适用于施工项目： 1.投标人未在投标文件中对拟分包计划、方案等进行实质性响应的； 2.投标人拟将工程主体、关键性工作进行分包的，或在投标文件中出现其他违反法律法规、国家电网有限公司相关规定进行转包、分包的情况的； 3.中标人不得承接国家电网有限公司招标采购产品其他供应商的贴牌代工及任何分包（招标文件中允许外购外协的除外）、转包，否则将根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。 |
| 29 | 其他事项 | 投标人或投标文件符合招标文件中规定否决投标的其他条款的。 |

## 评标办法前附表之三：商务评分标准

评标委员会将根据以下标准对通过初评的投标人进行商务评审。偏离全部专家评分第一次平均分±8%的评分将予以剔除，剩余专家评分进行第二次平均，得出的平均分值为相应投标的商务评审得分。评审标准包括但不限于以下内容：

商务评分标准

（适用于施工类分标）

| 序号 | 项目 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 （33分） | 信誉评价（18分） | 企业信誉及业主单位评价优秀。（18分） 企业信誉及业主单位评价良好。（16分） 企业信誉及业主单位评价一般。（14分） |
|  |  | 获奖（10分） | 获奖情况：500kV及以上，或±400kV及以上同类工程在开标截止日前三年内每获国家级奖5分；每获省部级（行业级）奖2分。同一工程只计一次获奖，得满为止。（10分） |
|  |  | 企业创新获奖（5分） | 投标截止日近3年企业取得过国家级科技创新成果的，得5分； 投标截止日近3年企业取得过省级科技创新成果的，得3分； 投标截止日近3年企业取得过其他级别创新成果的，得1分； 投标截止日近3年企业未取得任何级别创新成果的，得0分。 |
| 2 | 报价评价 （40分） | 报价质量评价（40分） | 符合国家现行有关规定和招标文件规定，报价清晰、数据完整。（39-40分） 符合国家现行有关规定和招标文件规定，报价较清晰、数据较完整。（37-38分） 符合国家现行有关规定和招标文件规定，提供报价及数据。（36分） |
| 3 | 综合评价 （27分） | 对招标文件的响应程度（20分） | 完全响应：提交了完整的商务投标文件且整体情况优秀。（20分） 基本响应：提交了基本完整的商务投标文件且整体情况较好。（19分） 部分响应：提交的商务投标文件且整体情况一般。（18分） |
|  |  | 绿色发展规划及管理体系认证 （3分） | 对绿色发展规划及管理体系认证情况进行评价： 1.投标人建立绿色发展规划制度的得（0.5分）； 2.取得经国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准的认证机构认证通过的能源管理体系证书的得（1分），无得（0分）； 3.取得国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准的认证机构认证通过的质量管理体系、职业健康安全管理体系及环境管理体系证书3项的得（1.5分），取得2项的得（1分）,取得1项的得（0.5分）,未取得的得（0分）。 |
|  |  | 环境影响评价 （2分） | 对投标人三类环境影响报告进行评价，包括①通过企业官网、权威媒体、公共平台等途径发布的ESG（环境、社会和公司治理）报告，②由具有资质能力机构出具且经环保监管部门审核通过的环评/能评报告③由具有资质能力机构出具且经环保监管部门审核通过的废水/废气/废固报告。具有三类报告的得（2分）；具有一至两类报告的得（1分）；未取得的得（0分）。 |
|  |  | 绿电绿证 （2分） | 对投标人取得绿色电力证书情况进行评价，取得证书或凭证的得（2分）；未取得的得（0分）。 |
| 4 | 诚信评价 | 投标报价一致性（-20-0分） | 对于满足以下任一条件的投标人组合：①本项目下累计出现3包次及以上投标总价完全一致；②连续2个及以上批次出现投标总价价格完全一致。处理方式：该投标人组合中的各方在当批该组合出现价格一致情况的分标中扣减商务分，扣减分值为每出现一包次价格一致情况扣5分（计算该组合累计包次），封顶20分。 |
|  |  | 质量管理与保证（-30分） （仅适用施工、监理分标） | 安全事故指标考核（15分）。一年内发生一般人身、设备及电网事故（四级人身、设备、电网安全事件），每次扣5分；二年内发生较大人身、设备及电网事故（三级人身、设备、电网安全事件），每次扣10分，封顶15分。 |
|  |  |  | 质量事件指标考核（15分）。一年内发生一般质量事故（四级质量事件），每次扣5分；二年内发生较大质量事故（三级质量事件），扣10分，封顶15分。 |
|  |  | 不良行为（-30-0） | 不存在《国家电网有限公司供应商关系管理办法》中规定的不良行为；或存在《国家电网有限公司供应商关系管理办法》中规定的不良行为，但最近一次受到供应商不良行为处理解除之日，距离投标截止日超过1年，不扣分； 至本项目投标截止日，存在《国家电网有限公司供应商关系管理办法》中规定的不良行为，且最近一次受到供应商不良行为处理解除之日，距离投标截止日1年以内（含），扣减15分；其中，存在行贿行为的，扣减30分。 |
|  |  | 失信行为（-10-0） | 不存在失信行为相关行政处罚的【不扣分】； 存在属质量、诚信问题以外的行政处罚，例如环境行政处罚，扣5分； 存在属质量、诚信问题的行政处罚，且未纳入失信黑名单；扣10分。 |
|  |  | 违规行为（-20-0） | 投标截止日近一年内，经招标人查证核实，投标人存在可能影响招投标工作公正性行为的，扣20分；无上述行为的，不扣分。 |
|  |  | 负面事件影响评价（-50-0） | 投标人发生重大负面事件或其他情形造成不良社会影响；以及不当行为可能带来破坏市场公平竞争秩序风险，根据严重程度扣10-50分； 无上述情形的，不扣分。 |

注：

1. 同一工程获奖只计最高奖。

2. 获奖时间以获奖证书颁发日期为准。

3. 对于联合体投标，评分以牵头方为依据。

4.评分标准中“投标截止日近3年”是指“开标日（即投标截止时间当日）前3个自然年”。

5.同类工程是指符合本次招标业绩要求范围的项目。新建变电工程业绩含：新建变电站（开关站）、新建换流站（柔直换流站）；新建线路工程业绩含：新建线路工程；扩建变电工程业绩仅含：扩建、更换变压器工程；改建线路工程业绩仅含：完整线路工程。

6. 获奖情况说明：工程获奖奖项若未体现投标人单位，请提供参与此工程项目的证明材料，包括但不限于合同关键页（包括封面、合同协议书、签署页（含签署日期）等）。（仅适用于水土保持监理服务、环境监理服务、环评水保分标）

7.有效奖项及级别见下表：

| 序号 | 奖项 | 级别 | 审核单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家优质工程奖 | 国家级 | 中国施工企业管理协会/国家工程建设质量奖审定委员会 |
| 2 | 国家科学技术进步奖 |  | 中华人民共和国国务院 |
| 3 | 中国建设工程鲁班奖 （国家优质工程） |  | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |
| 4 | 国家水土保持示范工程 |  | 中华人民共和国水利部 |
| 5 | / | 省级 | 省级住房和城乡建设建设部门等 |

## 评标办法前附表之四：技术评分标准

评标委员会将根据以下标准对通过初评的投标人进行技术评审。偏离全部专家评分第一次平均分±8%的评分将予以剔除，剩余专家评分进行第二次平均，得出的平均分值为相应投标的技术评审得分。评审标准包括但不限于以下内容：

换流站土建施工

| 序号 | 项目 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术水平 （35分） | 技术业绩（15分） | 开标前5年内： 1.换流站土建A包： 企业具有±800kV换流站土建A包业绩的，如有业绩得3分，如无得0分； 换流站土建B、C包： 企业具有±800kV换流站土建B包或±800kV换流站土建C包业绩的，如有业绩得3分，如无得0分； 2.（a）企业具有±800kV及以上换流站或1000kV变电站工程土建施工或600MW及以上火电机组主厂房土建施工业绩的，每项业绩得2分； （b）企业具有±400kV及以上、±800kV以下换流站或500kV及以上、1000kV以下变电站工程土建施工业绩的，每项业绩得1分。 备注：条件a和b总得分不得超过12分。 |
|  |  | 工程实施条件分析（5分） | 工程概况与工程实施条件调查及分析（2分）：工程概况、工程性质、工程规模、工期要求、布置形式描述正确，工程涉及的主要单位、施工内容、施工依据。（论述齐全无错漏，2分；每1项论述不充分描述不合理，扣0.5分，扣完为止。） |
|  |  |  | 对工程特点、难点的理解与把握（3分）（特点、难点理解分析描述正确说明详实，3分；每1项描述不充分，说明不详实，扣1分，扣完为止。） |
|  |  | 施工方案与资源配置（11分） | 施工方案（8分）（主要工序和特殊工序的施工方法选用合理、结合工程所在地分析针对性强，施工力量配置、材料准备、施工机具配置、进度计划满足要求、内容详实得8分，主要工序施工方法描述不详实、不合理扣2分，季节性施工、特殊施工未结合工程所在地分析扣2分，施工资源投入计划不满足进度计划及招标文件要求扣1分。） |
|  |  |  | 施工机具配置及技术导向响应（3分）（未针对工程特点及承包范围编制全过程机械化施工方案扣1分，未提供施工设备表、工器具及试验检测仪器设备表扣1分，提供的机械、设备仪器信息不全、未结合实际扣1分） |
|  |  | 工期与进度计划（4分） | 目标与进度计划（2分）（有针对性提供工程目标、进度计划的，2分，所提供工程目标、进度计划不齐全，扣1分） |
|  |  |  | 工程综合进度保证措施（2分）（有针对性提供进度保证措施内容，2分；所提供进度保证措施不齐全，扣1分。） |
| 2 | 团队配置 （15分） | 施工项目管理组织机构（12分） | 项目组织机构（2分）（机构职责齐全、人员配置高于招标文件要求，2分；机构职责齐全、人员配置齐全、满足招标文件要求，1分。） 项目团队履责能力（10分）（可累计积分，最高10分） 1）项目经理具有±800kV及以上换流站或1000kV变电站或600MW及以上火电机组主厂房自开工至工程竣工整个工程项目经理业绩，一级建造师证书所涉及专业与招标承包范围内容专业相符的，每项得5分； 2）项目经理具有±800kV 及以上换流站或1000kV变电站或600MW及以上火电机组主厂房自开工至工程竣工整个工程项目副经理或项目总工业绩的，每项得4分； 3）项目经理具有±400kV及以上、±800kV以下换流站或500kV及以上、1000kV以下变电站工程工程自开工至工程竣工整个工程项目经理（项目副经理或项目总工）业绩，每项得2分； |
|  |  | 分包管理（3分） | 分包计划与分包管理的措施（3分）（明确提出分包计划、分包类型、分包内容、分包金额及相应管理措施，3分；分包计划、范围、管理措施有漏项的，扣1分。） |
| 3 | 安全质量控制 （15分） | 安全管控措施（5分） | 安全管理组织机构、职责及管理制度（2分） （目标合理，机构健全，职责清晰，制度完备，2分，每1项论述不充分，扣1分。） |
|  |  |  | 安全组织技术措施、实施方案、考核办法、管理方法（2分） （措施全面可靠、考核办法及管理办法完备，2分；每1项论述不充分，扣1分。） |
|  |  |  | 重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制（1分） （编制专项安全过程控制措施，措施合理可靠，1分；每1项论述不充分，扣0.5分。） |
|  |  | 质量管控措施（5分） | 质量目标及管理体系（2分） （目标合理，机构健全，质量体系完善，措施有针对性得2分；目标合理，机构健全，质量体系较完善，措施有针对性得1分；目标不合理，机构不健全，管理组织机构不健全，质量体系不完善，措施无针对性得0分。） |
|  |  |  | 针对性的质量控制措施与质量提升（1分）（质量管理措施齐全有效，有针对性得1分；质量管理措施不齐全，针对性不强得0分。） |
|  |  |  | 成品保护措施（1分）（成品保护措施编制不合理，针对性不强扣1分） |
|  |  |  | 标准工艺应用（1分）（标准工艺应用计划编制不合理，针对性不强扣1分） |
|  |  | 绿色施工方案 （3分） | 对建立绿色施工管理体系，制定绿色施工方案，在施工过程中统筹考虑环境保护措施，节能减排措施，节地与施工用地保护措施、绿色施工工艺等情况进行评价： 优：科学、可行、针对性强得3分； 良：合理、可行、细节待完善得2分； 一般：欠合理，可行性较差，基本满足工程需要得1分。 |
|  |  | 环水保及文明施工措施（2分） | 针对性的环水保控制、文明施工措施（1分）（措施具体、针对性不强扣1分） |
|  |  |  | 环境保护费、文明施工费等用途与计划（1分）（用途与计划不具体、针对性不强扣1分） |
| 4 | 综合评价 （10分） | 综合管理（4分） | 规范化开工（1分）（标准化开工清单及计划编制不具体、针对性不强扣1分） |
|  |  |  | 施工管理体系（1分）（管理体系编制不具体、针对性不强扣1分） |
|  |  |  | 施工科技创新（1分）（未编制五新技术、装配式技术、BIM技术应用内容，或编制针对性不详实、内容不具体扣1分） |
|  |  |  | 资料档案管理（1分）（措施具体，针对性强，1分） |
|  |  | 整体评价（6分） | 类似工程经验（6分）（提供建设环境、系统条件与所招标工程相同或接近的工程的中标通知书、合同签署页及封面、业主评价书面意见）经验丰富的得6-5分，经验一般的得4-3分；经验较少的得2-1分。 |
| 5 | 绩效评价 （25分） | 绩效评价（25分） | 按综合绩效评价得分*0.25计算，对于无绩效评价的投标人，根据投标文件中资源实力等相关信息进行综合评价打分。（得分按四舍五入保留两位小数） |
| 6 | 风险评价 | 风险评价 （-20-0） | 投标人因负面事件或其他情形，带来供应履约风险，对招标人生产经营、公司形象可能带来较大影响，根据严重程度扣10-20分； 无上述情形的，不扣分。 |

变电站土建及电气安装施工

| 序号 | 项目 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术水平 （35分） | 技术业绩 （15分） | 开标前5年内： 1.企业具有1000kV变电站电气安装业绩的，得3分；如无得0分； 2.（a）企业具有±800kV及以上换流站或1000kV变电站工程电气安装业绩的，每项业绩得2分； （b）企业具有±400kV及以上、±800kV以下换流站或500kV及以上、1000kV以下变电站工程电气安装业绩的，每项业绩得1.5分。 备注：条件a和b总得分不得超过12分。 |
|  |  | 工程实施条件分析 （5分） | 工程概况与工程实施条件调查及分析（2分）：工程概况、工程性质、工程规模、工期要求、布置形式描述正确，工程涉及的主要单位、施工内容、施工依据。（论述齐全无错漏，2分；每1项论述不充分描述不合理，扣0.5分，扣完为止。） |
|  |  |  | 对工程特点、难点的理解与把握（3分）（特点、难点理解分析描述正确说明详实，3分；每1项描述不充分，说明不详实，扣1分，扣完为止。） |
|  |  | 施工方案与资源配置 （11分） | 施工方案（8分）（主要工序和特殊工序的施工方法选用合理、结合工程所在地分析针对性强，施工力量配置、材料准备、施工机具配置、进度计划满足要求、内容详实得8分，主要工序施工方法描述不详实、不合理扣2分，季节性施工、特殊施工未结合工程所在地分析扣2分，施工资源投入计划不满足进度计划及招标文件要求扣1分。） |
|  |  |  | 施工机具配置及技术导向响应（3分）（未针对工程特点及承包范围编制全过程机械化施工方案扣1分，未提供施工设备表、工器具及试验检测仪器设备表扣1分，提供的机械、设备仪器信息不全、未结合实际扣1分） |
|  |  | 工期与进度计划 （4分） | 目标与进度计划（2分）（有针对性提供工程目标、进度计划的，2分，所提供工程目标、进度计划不齐全，扣1分） |
|  |  |  | 工程综合进度保证措施（2分）（有针对性提供进度保证措施内容，2分；所提供进度保证措施不齐全，扣1分。） |
| 2 | 团队配置 （15分） | 施工项目管理组织机构 （12分） | 项目组织机构（2分）（机构职责齐全、人员配置高于招标文件要求，2分；机构职责齐全、人员配置齐全、满足招标文件要求，1分。） 项目团队履责能力（10分）（按照以下规则累计积分，最高10分） 1）项目经理具有±800kV及以上换流站或1000kV变电站自开工至工程竣工整个工程项目经理业绩，一级建造师证书所涉及专业与招标承包范围内容专业相符的，每项得5分； 2）项目经理具有±800kV 及以上换流站或1000kV变电站自开工至工程竣工整个工程项目副经理或项目总工业绩的，每项得4分； 3）项目经理具有±400kV及以上、±800kV以下换流站或500kV及以上、1000kV以下变电站工程工程自开工至工程竣工整个工程项目经理（项目副经理或项目总工）业绩，每项得2分； |
|  |  | 分包管理 （3分） | 分包计划与分包管理的措施（3分）（明确提出分包计划、分包类型、分包内容、分包金额及相应管理措施，3分；分包计划、范围、管理措施有漏项的，扣1分。） |
| 3 | 安全质量控制 （15分） | 安全管控措施 （5分） | 安全管理组织机构、职责及管理制度（2分） （目标合理，机构健全，职责清晰，制度完备，2分，每1项论述不充分，扣1分。） |
|  |  |  | 安全组织技术措施、实施方案、考核办法、管理方法（2分） （措施全面可靠、考核办法及管理办法完备，2分；每1项论述不充分，扣1分。） |
|  |  |  | 重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制（1分） （编制专项安全过程控制措施，措施合理可靠，1分；每1项论述不充分，扣0.5分。） |
|  |  | 质量管控措施 （5分） | 质量目标及管理体系（2分） （目标合理，机构健全，质量体系完善，措施有针对性得2分；目标合理，机构健全，质量体系较完善，措施有针对性得1分；目标不合理，机构不健全，管理组织机构不健全，质量体系不完善，措施无针对性得0分。） |
|  |  |  | 针对性的质量控制措施与质量提升（1分）（质量管理措施齐全有效，有针对性得1分；质量管理措施不齐全，针对性不强得0分。） |
|  |  |  | 成品保护措施（1分）（成品保护措施编制不合理，针对性不强扣1分） |
|  |  |  | 标准工艺应用（1分）（标准工艺应用计划编制不合理，针对性不强扣1分） |
|  |  | 绿色施工方案 （3分） | 对建立绿色施工管理体系，制定绿色施工方案，在施工过程中统筹考虑环境保护措施，节能减排措施，节地与施工用地保护措施、绿色施工工艺等情况进行评价： 优：科学、可行、针对性强得3分； 良：合理、可行、细节待完善得2分； 一般：欠合理，可行性较差，基本满足工程需要得1分。 |
|  |  | 环水保及文明施工措施 （2分） | 针对性的环水保控制、文明施工措施（1分）（措施具体、针对性不强扣1分） |
|  |  |  | 环境保护费、文明施工费等用途与计划（1分）（用途与计划不具体、针对性不强扣1分） |
| 4 | 综合评价 （10分） | 综合管理 （4分） | 规范化开工（1分）（标准化开工清单及计划编制不具体、针对性不强扣1分） |
|  |  |  | 施工管理体系（1分）（管理体系编制不具体、针对性不强扣1分） |
|  |  |  | 施工科技创新（1分）（未编制五新技术、装配式技术、BIM技术应用内容，或编制针对性不详实、内容不具体扣1分） |
|  |  |  | 资料档案管理（1分）（措施具体，针对性强，1分） |
|  |  | 整体评价 （6分） | 类似工程经验（6分）（提供建设环境、系统条件与所招标工程相同或接近的工程的中标通知书、合同签署页及封面、业主评价书面意见）经验丰富的得6-5分，经验一般的得4-3分；经验较少的得2-1分。 |
| 5 | 绩效评价 （25分） | 绩效评价 （25分） | 按综合绩效评价得分*0.25计算，对于无绩效评价的投标人，根据投标文件中资源实力等相关信息进行综合评价打分。（得分按四舍五入保留两位小数） |
| 6 | 风险评价 | 风险评价 （-20-0） | 投标人因负面事件或其他情形，带来供应履约风险，对招标人生产经营、公司形象可能带来较大影响，根据严重程度扣10-20分； 无上述情形的，不扣分。 |

变电站桩基施工

| 序号 | 项目 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术水平 （35分） | 技术业绩 （15分） | 开标前5年内： 1.企业具有±800kV及以上换流站或1000kV变电站工程桩基施工业绩的，如有业绩得3分；如无得0分； 2.（a）企业具有±800kV及以上换流站或1000kV变电站工程桩基施工业绩的，每项业绩得2分； （b）企业具有±400kV及以上、±800kV以下换流站或500kV及以上、1000kV以下变电站工程桩基施工业绩的，每项业绩得1.5分。 备注：条件a和b总得分不得超过12分。 |
|  |  | 工程实施条件分析 （5分） | 工程概况与工程实施条件调查及分析（2分）：工程概况、工程性质、工程规模、工期要求、布置形式描述正确，工程涉及的主要单位、施工内容、施工依据。（论述齐全无错漏，2分；每1项论述不充分描述不合理，扣0.5分，扣完为止。） |
|  |  |  | 对工程特点、难点的理解与把握（3分）（特点、难点理解分析描述正确说明详实，3分；每1项描述不充分，说明不详实，扣1分，扣完为止。） |
|  |  | 施工方案与资源配置 （11分） | 施工方案（8分）（主要工序和特殊工序的施工方法选用合理、结合工程所在地分析针对性强，施工力量配置、材料准备、施工机具配置、进度计划满足要求、内容详实得8分，主要工序施工方法描述不详实、不合理扣2分，季节性施工、特殊施工未结合工程所在地分析扣2分，施工资源投入计划不满足进度计划及招标文件要求扣1分。） |
|  |  |  | 施工机具配置及技术导向响应（3分）（未针对工程特点及承包范围编制全过程机械化施工方案扣1分，未提供施工设备表、工器具及试验检测仪器设备表扣1分，提供的机械、设备仪器信息不全、未结合实际扣1分） |
|  |  | 工期与进度计划 （4分） | 目标与进度计划（2分）（有针对性提供工程目标、进度计划的，2分，所提供工程目标、进度计划不齐全，扣1分） |
|  |  |  | 工程综合进度保证措施（2分）（有针对性提供进度保证措施内容，2分；所提供进度保证措施不齐全，扣1分。） |
| 2 | 团队配置 （15分） | 施工项目管理组织机构 （12分） | 项目组织机构（2分）（机构职责齐全、人员配置高于招标文件要求，2分；机构职责齐全、人员配置齐全、满足招标文件要求，1分。） 项目团队履责能力（10分）（按照以下规则累计积分，最高10分） 1）项目经理具有800kV及以上换流站或1000kV变电站或单台容量300MW及以上发电厂自开工至工程竣工整个工程项目经理业绩，一级建造师证书所涉及专业与招标承包范围内容专业相符的，每项得5分； 2）项目经理具有800kV 及以上换流站或1000kV变电站或单台容量300MW及以上发电厂自开工至工程竣工整个工程项目副经理或项目总工业绩的，每项得4分； 3）项目经理具有±400kV及以上、±800kV以下换流站或500kV及以上、1000kV以下变电站工程工程自开工至工程竣工整个工程项目经理（项目副经理或项目总工）业绩，每项得2分； |
|  |  | 分包管理 （3分） | 分包计划与分包管理的措施（3分）（明确提出分包计划、分包类型、分包内容、分包金额及相应管理措施，3分；分包计划、范围、管理措施有漏项的，扣1分。） |
| 3 | 安全质量控制 （15分） | 安全管控措施 （5分） | 安全管理组织机构、职责及管理制度（2分） （目标合理，机构健全，职责清晰，制度完备，2分，每1项论述不充分，扣1分。） |
|  |  |  | 安全组织技术措施、实施方案、考核办法、管理方法（2分） （措施全面可靠、考核办法及管理办法完备，2分；每1项论述不充分，扣1分。） |
|  |  |  | 重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制（1分） （编制专项安全过程控制措施，措施合理可靠，1分；每1项论述不充分，扣0.5分。） |
|  |  | 质量管控措施 （5分） | 质量目标及管理体系（2分） （目标合理，机构健全，质量体系完善，措施有针对性得2分；目标合理，机构健全，质量体系较完善，措施有针对性得1分；目标不合理，机构不健全，管理组织机构不健全，质量体系不完善，措施无针对性得0分。） |
|  |  |  | 针对性的质量控制措施与质量提升（1分）（质量管理措施齐全有效，有针对性得1分；质量管理措施不齐全，针对性不强得0分。） |
|  |  |  | 成品保护措施（1分）（成品保护措施编制不合理，针对性不强扣1分） |
|  |  |  | 标准工艺应用（1分）（标准工艺应用计划编制不合理，针对性不强扣1分） |
|  |  | 绿色施工方案 （3分） | 对建立绿色施工管理体系，制定绿色施工方案，在施工过程中统筹考虑环境保护措施，节能减排措施，节地与施工用地保护措施、绿色施工工艺等情况进行评价： 优：科学、可行、针对性强得3分； 良：合理、可行、细节待完善得2分； 一般：欠合理，可行性较差，基本满足工程需要得1分。 |
|  |  | 环水保及文明施工措施 （2分） | 针对性的环水保控制、文明施工措施（1分）（措施具体、针对性不强扣1分） |
|  |  |  | 环境保护费、文明施工费等用途与计划（1分）（用途与计划不具体、针对性不强扣1分） |
| 4 | 综合评价 （10分） | 综合管理 （4分） | 规范化开工（1分）（标准化开工清单及计划编制不具体、针对性不强扣1分） |
|  |  |  | 施工管理体系（1分）（管理体系编制不具体、针对性不强扣1分） |
|  |  |  | 施工科技创新（1分）（未编制五新技术、装配式技术、BIM技术应用内容，或编制针对性不详实、内容不具体扣1分） |
|  |  |  | 资料档案管理（1分）（措施具体，针对性强，1分） |
|  |  | 整体评价 （6分） | 类似工程经验（6分）（提供建设环境、系统条件与所招标工程相同或接近的工程的中标通知书、合同签署页及封面、业主评价书面意见）经验丰富的得6-5分，经验一般的得4-3分；经验较少的得2-1分。 |
| 5 | 绩效评价 （25分） | 绩效评价 （25分） | 按综合绩效评价得分*0.25计算，对于无绩效评价的投标人，根据投标文件中资源实力等相关信息进行综合评价打分。（得分按四舍五入保留两位小数） |
| 6 | 风险评价 | 风险评价 （-20-0） | 投标人因负面事件或其他情形，带来供应履约风险，对招标人生产经营、公司形象可能带来较大影响，根据严重程度扣10-20分； 无上述情形的，不扣分。 |

光纤通信施工

| 序号 | 项目 | 评审内容及分值 | 项目内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术水平 （42分） | 工程实施条件分析 （4分） | 工程概述（2分）。工程规模及工期、布置形式描述正确，工程涉及的主要单位、施工依据及内容。 （论述齐全无错漏，2分；每一项论述不充分描述不合理，扣0.5分。） |
|  |  |  | 工程性质及特点分析，自然环境分析及现场调查情况说明（2分）。 （描述正确说明详实，2分；每一项描述不充分，说明不详实，扣0.5分。） |
|  |  | 施工方案与资源配置 （24分） | 施工方案（16分）。 （施工方案合理、结合属地分析针对性强，进度计划满足工期要求得16分。未结合属地分析，扣6分；进度计划不满足工期要求，扣4分；未结合属地分析，扣4分；施工方案不详实合理，扣2分。） |
|  |  |  | 施工机具配置及技术导向响应（8分） （光纤通信施工）提供5台2M表，5套SDH分析仪，4套光源、高灵敏光功率计（动态范围70-90dB），4套光纤端面识别仪，8分，每少一台（套）扣1分，扣完为止。 （光缆接续施工）提供4台动态范围在45dB及以上的光时域反射仪，以及10套及以上光纤熔接机，8分；提供的光时域反射仪动态范围不足45dB,高于40dB（含），每台扣0.5分；每少一台（套）扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 技术业绩 （12分） | 技术业绩（12分） （光纤通信施工） 1．开标日前5年内，有1000kV或±800kV或±1100kV输变电工程电力通信工程施工业绩。每项业绩得3分； 2．开标日前5年内，有500kV或750kV交流输变电工程或±400kV及以上、±800kV以下直流输电工程通信工程施工业绩，或上述电压等级变电站、换流站、通信站，以及通信中心站的扩建或技改通信工程施工业绩，每项业绩得2分，最高10分。 以上条件1、2最高12分 （光缆接续施工） 1.开标日前5年内，有1000kV或±800kV或±1100kV新建输电线路工程OPGW测量与接续施工业绩。每项业绩得3分； 2.开标日前5年内，有500kV及以上、1000kV以下或±400kV及以上、±800kV以下新建输电线路工程的OPGW测量与接续施工业绩，业绩累计每200公里得2分，最高10分。 以上条件1、2最高12分 |
|  |  | 分包管控措施 （2分） | 分包计划与分包范围（1分） （无分包或分包计划和范围符合要求，1分；分包计划和范围不符合要求，0分。） |
|  |  |  | 强化分包管理的措施（1分） （无分包或有明确分包管理方案，1分；不符合，0分。） |
| 2 | 团队配置 （19分） | 项目管理总体策划 （19分） | 项目组织机构（3分） （机构职责齐全，项目经理、技术负责人、安全员、技经专责、档案专责、劳资专责齐全，3分；每少一项扣0.5分，扣完为止。） |
|  |  |  | 项目团队履责能力（10分）。 （光纤通信施工）项目经理具有两项及以上800kV及以上通信工程或通信中心站工程经验，积10分。 具有一项800kV及以上通信工程或通信中心站工程经验，积5分；每具有一项500kV工程施工经验，积3分；每具有一项500kV以下工程施工经验，积2分；每具有一项电网常规通信站工程施工经验，积1分；最高8分。 （光缆接续施工）项目经理具有两项及以上1000kV或±800kV或士1100kV OPGW测量与接续工程经验，积10分。 具有一项1000kV或±800kV或士1100kV OPGW测量与接续工程经验积，积5分；每具有一项500kV及以上、1000kV以下或±400kV及以上、±800kV以下新建输电线路工程的OPGW测量与接续工程施工经验，积2分；最高8分。 |
|  |  |  | 施工力量组织（6分） （光纤通信施工）具备组织3支及以上施工队伍6分，2支施工队伍4分，1支施工队伍2分。（施工队伍含工作负责人、安全员、技术员、质检员等作业层班组基本配置人员，提供身份信息及雇佣关系证明） （光缆接续施工）具备组织5支及以上施工队伍6分，4支施工队伍4分，3支施工队伍2分，3支施工队伍以下0分。（含工作负责人、安全员、技术员、质检员、特种作业人员等作业层班组基本配置人员，提供身份信息、特种作业证及雇佣关系证明） |
| 3 | 质量控制 （14分） | 安全管控措施 （6分） | 安全管理组织机构、职责及管理制度（2分） （目标合理，机构健全，职责清晰，制度完备，2分；目标不合理，机构不健全，职责不清晰，制度不完备，0分。） |
|  |  |  | 安全组织技术措施、实施方案、考核办法、管理方法（2分） （措施全面可靠、考核办法及管理办法完备，2分；每一项论述不充分，扣1分。） |
|  |  |  | 重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制（2分） （编制专项安全过程控制措施，措施合理可靠，2分；每一项论述不充分，扣1分。） |
|  |  | 质量管控措施 （5分） | 质量目标及管理体系（3分） （目标合理，机构健全，质量体系完善，措施有针对性，3分；目标合理，机构健全，质量体系较完善，措施有针对性，2分；目标合理，机构较健全，质量体系较完善，措施无针对性，1分；目标不合理，机构不健全，管理组织机构不健全，质量体系不完善，措施无针对性，0分。） |
|  |  |  | 质量管理措施（2分） （质量管理措施齐全有效，有针对性，2分；质量管理措施齐全有效，针对性不强，1分；质量管理措施不齐全，针对性不强，0分。） |
|  |  | 绿色施工方案 （3分） | 对建立绿色施工管理体系，制定绿色施工方案，在施工过程中统筹考虑环境保护措施，节能减排措施，节地与施工用地保护措施、绿色施工工艺等情况进行评价： 优：科学、可行、针对性强得3分； 良：合理、可行、细节待完善得2分； 一般：欠合理，可行性较差，基本满足工程需要得1分。 |
| 4 | 综合评价 （25分） | 综合管理 （3分） | 施工进度保证措施（1分） （措施具体，针对性强，1分；措施不详，针对不强，0分。） |
|  |  |  | 施工科技创新（1分） （计划明确，响应要求，措施有针对性，1分；计划较明确，响应要求，措施针对性不强，0分。） |
|  |  |  | 资料档案管理（1分） （措施具体，针对性强，1分；措施及针对性不强，0分。） |
|  |  | 整体评价 （2分） | 投标重要信息简表真实准确（1分） （投标重要信息简表真实准确，0.5分；重要信息错误扣1分，扣完为止。） |
|  |  |  | 全面响应招标文件要求等（1分） （全面响应无漏项，0.5分；编制顺序不响应扣1分，漏项扣1分，扣完为止。） |
|  |  | 绩效评价（20分） | 按绩效评价得分*0.20计算，对于无绩效评价的投标人，根据投标文件中资源实力等相关信息进行综合评价打分。（得分按四舍五入保留两位小数）未开展绩效评价阶段，绩效评价得分按100分计列。 |
| 5 | 风险评价 | 风险评价 （-20-0） | 投标人因负面事件或其他情形，带来供应履约风险，对招标人生产经营、公司形象可能带来较大影响，根据严重程度扣10-20分； 无上述情形的，不扣分。 |

## 评标办法前附表之五：价格评分标准

2.2.4（3） 投标报价评分标准

1.评标价格计算公式选择：详见附表六 2.评标价格计算公式描述 公式1：最低评标价法（金额） 价格得分=（基准价/投标人的评标价）×100 基准价=所评包或标段中所有通过商务、技术评审的合格投标人评标价中的最低价； 公式2：最低评标价法（折扣比例） 价格得分=（基准值）/（投标人的折扣比例）×100 基准值=所评包或标段中所有通过商务、技术评审的合格投标人折扣比例中的最低值。 公式3：算术平均值下浮法（金额） 价格得分=100-100×n×¦基准价-投标人的评标价¦/基准价 当投标人的评标价≤基准价，n=1； 当投标人的评标价＞基准价，n=2。 基准价为所有通过技术、商务评审的合格投标人的评标价去掉部分高价和部分低价后（但不影响其参与价格分计算）的算术平均值乘以（1-下浮系数）。 其中计算基准价时，需要去除的评标价情况如下： M：为通过技术、商务评审的合格投标人数量 M≤5时，直接计算； M=6时，去掉一个最高价； M≥7时，去掉一个最高价、一个最低价。 注： 1.评标价：合格投标人的投标报价经算术错误修正后的价格。 2.当计算出的价格部分得分＜0，按0分计。 公式4：算术平均值下浮法（基准价去同） 价格得分=100-100×n×¦基准价-投标人的评标价¦/基准价 - 正向系数为评标价格计算公式中当投标人的评标价＞基准价时的n值； - 负向系数为评标价格计算公式中当投标人的评标价≤基准价时的n值。 基准价为所有通过技术、商务评审的合格投标人的评标价先去掉部分“相同”报价后，再去掉部分高价和部分低价（均不影响其参与价格分计算）的算术平均值乘以（1-下浮系数）。 需要去除的报价情况如下： 对于两个及以上“相同”的投标报价（万元），只取其中的最低投标报价参与基准价计算。“相同”是指投标报价（万元）除以S，四舍五入取整后相同。 S为“相同系数”：A0为所有通过技术、商务评审的合格投标人的评标价的算术平均值； A0＜100时，取S=1； 100≤A0＜1000时，取S=5； 1000≤A0时，取S=10。 M： 为去掉部分“相同”报价后的评标价的数量。 M≤5时，直接计算； M=6时，去掉一个最高价； M≥7时，去掉一个最高价、一个最低价。 注： 1.评标价：合格投标人的投标报价经算术错误修正后的价格。 2.当计算出的价格部分得分＜0，按0分计。 公式5：算术平均值下浮法（折扣比例） 价格得分=100-100×n×¦基准值-投标人的折扣比例¦/基准值 当投标人的折扣比例≤基准值，n=1； 当投标人的折扣比例＞基准值，n=2。 基准值为所有通过技术、商务评审的合格投标人的折扣比例去掉部分高值和部分低值后（但不影响其参与价格分计算）的算术平均值乘以（1+下浮系数）。 其中计算基准值时，需要去除的折扣比例情况如下： M：为通过技术、商务评审的合格投标人数量 M≤5时，直接计算； M=6时，去掉一个最高值； M≥7时，去掉一个最高值、一个最低值。 注：当计算出的价格部分得分＜0，按0分计。

评标办法前附表之六

| 序号 | 工程名称 | 分标 名称 | 权重设置 技:商:价 | 价格计分算法 |  |  |  | 同时中标最多数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 价格公式 | 下浮系数 | 正向系数 | 负向系数 | 总包数 | 限包数 |
| 1 | 陕西-河南、鲁苏背靠背工程 | 换流站土建施工 | 50:10:40 | 算术平均值下浮法（基准价去同） | 2% | 2 | 1 | 详见招标公告 | 包1-6限中1个，包7-包8限中1个 |
| 2 | 甘肃-浙江芜湖GIL管廊工程 | 变电站土建及电气安装施工 | 50:10:40 |  | 2% | 2 | 1 |  | 无限制 |
| 3 | 甘肃-浙江芜湖GIL管廊工程 | 变电站桩基施工 | 50:10:40 |  | 2% | 2 | 1 |  | 无限制 |
| 4 | 陕西-河南、鲁苏背靠背、达拉特~蒙西工程、浙江环网工程、攀西特高压工程、招远核电送出工程、烟威（登州站升压）工程、甘肃～浙江芜湖GIL管廊 | 光纤通信施工 | 50:10:40 |  | 2% | 2 | 1 |  | 包1-包4限中1包，包5-包6限中1包 |
| 5 | 甘肃-浙江芜湖GIL管廊工程 | 变电站监理 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 无限制 |
| 6 | 陕西-河南、鲁苏背靠背、达拉特~蒙西工程、浙江环网工程、攀西特高压工程、招远核电送出工程、烟威（登州站升压）工程、甘肃～浙江芜湖GIL管廊 | 通信监理 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 无限制 |
| 7 | 练塘扩、东吴扩、浙江环网、攀西、达拉特~蒙西、招远核电送出工程、烟威（登州站升压） | 结算审核 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 包1-包11限中1个， 包12-包15限中1包 |
| 8 | 甘肃-浙江芜湖GIL管廊工程 | 设备监造 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 无限制 |
| 9 | 攀西、浙江环网、烟威（登州站升压）、招远核电送出、达拉特~蒙西、甘肃-浙江芜湖GIL管廊工程 | 系统调试 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 无限制 |
| 10 | 川渝加强、藏东南-粤港澳 | 科研 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 无限制 |
| 11 | 陕西-河南、鲁苏背靠背 | 工程保险 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 限中1个 |
| 12 | 陕西-河南、鲁苏背靠背 | 决算审核 | 60:10:30 |  | 2% | 2 | 1 |  | 限中1个 |

注：1.正向系数为评标价格计算公式中当投标人的评标价＞基准价时的n值；负向系数为评标价格计算公式中当投标人的评标价≤基准价时的n值。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务评分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术评分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章  合同条款及格式

单独成册

# 第五章  工程量清单

（工程量清单及报价说明另附）

第六章  图纸

（另附）

第七章  技术标准和要求

（技术规范书另附）

一、依据设计图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行国家、行业及国家电网有限公司有关法规、规范和技术规程的要求。

二、根据工程要求，本工程下列项目材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求见工程技术规范书与图纸（另附）。

三、对于输变电工程及线路工程，要根据《国家电网有限公司关于印发输电线路跨越重要输电通道建设管理规范（试行）等文件的通知》的规定，进行相应的专题研究（对于每处跨越高铁、高速、重要输电通道（交流500千伏及以上、直流），要进行专项跨越施工方案论证和可行性分析）。

## 第八章  投标文件格式

- 投标文件组成

投标文件应按照下表的文件顺序编制各投标文件，未按招标文件规定内容与格式编制的投标文件，将对投标人的投标结果产生不利影响。与招标投标评标无关的文件或材料，如招标文件要求年份以前以后的业绩等，不得编入投标文件，编入不作评审。

投标文件组成列表（电子单轨制）

| 序号 | 名称 | 电子文件介质渠道 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 网盘 | ECP | ECP上传模块 |
| （一） | 开标文件 |  |  |  |
| 1 | 投标函及投标函附录（带二维码） | × | √ | 系统自动生成 |
| （二） | 报价文件（30MB/包） |  |  |  |
| 1 | 报价明细表 | × | √ | 工程量清单 |
| （三） | 商务文件（10MB/包） |  |  |  |
| 1 | 商务文件第一册（按要求标注页码） | × | √ | 具体见商务指引文件 |
| 2 | 商务文件第二册（按要求标注页码） | × | √ | 具体见商务指引文件 |
| （四） | 技术文件（60MB/包） |  |  |  |
| 1 | 技术文件第一册（按要求标注页码） | ECP容量受限时可用 | √ | 具体见技术指引文件 |
| 2 | 技术文件第二册（按要求标注页码） | ECP容量受限时可用 | √ | 具体见技术指引文件 |

- 投标文件格式要求

- 开标文件（投标函及投标函附录）

系统二维码

投标函

致：招标人

1.我方已仔细研究了招标编号：    ，项目名称：   ，分标名称：   ，包名称：   招标文件的全部内容，愿以投标函附件所列报价，按合同约定完成招标文件规定的各项工作，质量标准达到招标文件要求。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份(如有)。

4.本投标有效期满足招标文件要求。

5.如我方中标

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书约定的期限内与招标文件规定的主体签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向招标文件规定的主体递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成各项工作。

（5）我方同意投标人须知关于不退还投标保证金的规定。

（6）我方承诺按照招标文件的规定和要求缴纳中标代理服务费。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

7.我方承诺除已写明的商务、技术偏差外，我方完全响应合同条款的各项规定。

8.我方完全理解并郑重承诺遵守《供应商参与国家电网有限公司投标行为“十不准”》要求，“十不准”内容如下：

（1）不准以任何形式通过“代理”、“中介”、“掮客”等不正当手段谋取中标。

（2）不准以任何名义和形式向国家电网有限公司招标采购相关从业人员本人、亲属（配偶、子女及其配偶）或其他特定关系人（以下统称公司招标采购相关从业人员）给予礼品礼金、消费卡劵、有价证劵等好处。（其中，招标采购相关从业人员，是指国家电网有限公司从事招标采购及相关工作的人员，主要包括招标采购管理部门人员、招标代理机构人员、招标采购评标专家、供应商关系管理人员、供应商绩效评价人员、物资质量监督人员、合同签约履约人员、物资供应及现场交接验收人员、采购标准编制人员、招标采购文件编制与审查人员、招标采购评审委员会人员、招标采购监督人员、法律保障人员、招标采购有关信息系统运维方人员等。亲属，依据国家电网有限公司规定，是指本人配偶、子女及其配偶。）

（3）不准以任何名义为招标采购相关从业人员支付或报销应由其支付的费用。

（4）不准直接或通过社会关系人员以打招呼、恐吓、威逼利诱等方式围猎公司招标采购相关从业人员，套取涉密或非公开信息。

（5）不准私自接触招标采购相关从业人员，以及私自邀请其参观、考察、调研。

（6）不准以任何方式与招标采购相关从业人员串通投标。

（7）不准以任何方式与其他投标人围标、串通投标。

（8）不准以任何理由恶意竞标、虚假应答、提供任何虚假信息或者证明文件，以及从事其他非正常投标行为。

（9）不准采取捏造事实或者提供虚假投诉材料，恶意投诉、诋毁、排挤其他投标人，扰乱公平竞争招投标环境。

（10）不准瞒报本企业法定代表人（单位负责人）、出资人、高管中存在国家电网有限公司系统在职、离职、退休人员，以及上述人员亲属（配偶、子女及其配偶）的情况。

9.我方完全理解并郑重承诺如下：

（1）同意并接受《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的全部条款内容。在招标投标的全过程中，我方对所有投标文件的真实性负责，若在投标文件中发现虚假投标、围串标等涉及供应商不良行为处理的情形，我方将无条件承担相应责任，承诺不将责任推卸至标书制作、投标等具体工作人员。

（2）我方已自行在中国裁判文书网查询确认、并承诺，我方、公司法定代表人（单位负责人）、拟委任的项目负责人（如招标文件要求委任项目负责人），在本次投标截止日前三年时间内，均未有行贿犯罪行为。

（3）承诺践诺，履行产品质量主体责任。牢固树立“质量第一”意识，严格按照招标文件、投标响应、供货合同的约定，生产满足技术规范要求的合格产品，保证出厂设备质量。增强企业全员产品质量主体责任意识，建立健全质量责任制度，明确岗位职责，把质量责任落实到生产经营的每一个环节和每一名员工。

（4）诚信至上，坚持诚实守信依法经营。依法依规参与招投标和从事生产经营活动，坚决杜绝采用不正常手段从事非正常投标活动，坚决杜绝偷工减料、以次充好，坚决杜绝违规转分包，自觉抵制恶意低价竞标、虚假投标、联合串标、恶意违约等不诚信行为，自觉接受社会、用户的监督。

（5）严格管理，强化制造过程质量控制。推行先进质量管理方法，完善质量保证体系、标准化体系和检验检测体系，严格执行产品质量标准，从产品设计、原材料组部件采购、生产加工、包装、储存、运输等各个环节，实施全面的质量管控，不断提高产品质量。

（6）积极主动，大力提升售后服务水平。健全和完善产品质量追溯和售后服务制度，对不合格产品实行有效追溯、召回和处理，对违反规定或约定的行为，积极承担相应的责任。做好现场的技术支持，加强设备运行后的信息跟踪和售后服务，提升用户满意度。

（7）重视研发，不断增强自主创新能力。积极选用新工艺、新材料、新设备，积极发展环保型、节约型、高能效技术，采用国内外先进标准，不断提高技术研发水平，实施以质量诚信为核心内容的品牌发展战略，不断提升创新发展的核心竞争力。

（8）我方承诺，我方及外购外协供应商（如有）将充分配合国家电网有限公司开展供应商资质能力核实工作。如我方或外购外协供应商（如有）经核实不具备生产投标产品所需的生产能力，我方同意被取消中标资格；如我方或外购外协供应商（如有）未配合核实工作，或经核实发现提供了虚假投标信息，我方同意被取消中标资格，并接受被纳入供应商不良行为处理的后果。

贵公司既可根据国家有关单位的判决、裁定等生效法律文书认定我公司是否违反承诺，也有权通过对贵公司相关人员的调查来认定我公司是否违反承诺。如违反以上承诺，我公司自愿接受贵公司依据有关规定对我公司的处理（包括但不限于拒绝我公司投标、取消中标资格以及终止合同等），给贵公司造成损失的，予以赔偿。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：

地址：

电话：

授权代表姓名：

授权代表职务：

传真：

邮编：

日期：

附件：附表1投标函价格表

备注：投标函以电子商务平台自动生成并导出的内容为准。
附表1

投标函价格表

招标编号：${招标编号}

分标编号：${分标编号}

包号：${包号}

投标人：${投标人全称}								货币：人民币

| 包号 | 投标总价 | 折扣比例（％） |
| --- | --- | --- |
| ${包号} | 金额（小写）： ${开标总价小写}万元 | 百分比： ${折扣} |
|  | 大写：${开标总价大写} |  |

法定代表人或其授权代表：（签字）

（单位公章）

- 报价文件（已标价工程量清单）

## （三）商务指引文件

- 1.商务文件第一册

目录

按照下表中ECP上传路径上传文件，系统自动生成商务投标文件，中标人打印纸质版投标文件注意须包括目录内的完整内容。

| 评审要素 | 投标文件响应 | 响应文件对应页码 | ECP上传路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务偏差表 | 1.商务偏差表 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 | 批量维护商务部分-商务偏差表 |
| 法定代表人授权 | 2.法定代表人授权委托书（仅由委托代理人签署联合体协议书时适用），须附法定代表人身份证明 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 | 批量维护商务部分-法定代表人授权委托书（如有） |
| 联合体投标 | 3.联合体协议书 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 | 联合体投标批量设置 |
| 与国家电网公司系统人员关系 | 4.投标人与国家电网公司系统人员关系说明。 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 | 商务部分（附加） |
| 投标保证金 | 5.投标保证金 （1）投标保证金（年度保证金扫描件/电汇底联扫描件/保函正本扫描件/投标保证保险保单扫描件） （2）基本账户证明（企业基本账户开户许可证扫描件或由投标人基本账户开户银行通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》扫描件（如采用电汇、保险方式）） （3）投标保证金明细表 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 | 商务部分-补充文件 |
| 安全质量事故情况 | 6.安全质量事故查询响应表 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 |  |
| 企业资质 | 7.企业资质情况 满足招标公告“资质要求”中所列每条的证明材料，包括但不限于有效企业资质等级证书扫描件； | 例：商务文件第一册第X页-第X页 |  |
| 项目关键人员配置承诺 | 8. 项目关键人员配置承诺函 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 |  |
| 企业信用信息公示报告 | 9.企业信用信息公示报告 | 例：商务文件第一册第X页-第X页 |  |

格式

1.商务偏差表

商务偏差表

| 序号 | 招标文件页号和条款号 | 招标文件的规定 | 投标文件与招标文件规定 的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 2.法定代表人授权委托书（仅由委托代理人签署联合体协议书时适用），须附法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：	手机：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

授权委托书（仅由委托代理人签署联合体协议书时适用）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签署联合体协议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年	月	日

3.联合体协议书（不适用）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成    	（联合体名称）联合体，共同参加	（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 	（某成员单位名称）为	    （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。联合体牵头人除承担项目组织、协调工作外，还应承担项目主体性工作内容。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（请详细写明各成员职责分工，工程范围分工及界面分割，支付及履约等事项，特别注意招标公告资质，承担相应职责的成员单位应具备招标公告中要求的对应资质）

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

联合体成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年     月     日

4.投标人与国家电网公司系统人员关系说明

【1.不存在相关情形的适用】截至投标截止日，本企业法人、出资人、高管中，不存在国家电网公司系统在职、离职、退休人员及其亲属（配偶、子女及其配偶）担任职务、投资入股，或者从事、代理与原任职企业经营业务相关的经营活动。

（1）上传路径：投标工具-商务文件-选择分标-按钮“编辑”-页签“商务部分（附加）”-按钮“维护”

（2）格式要求：选择“不存在”，并上传说明，格式如上。

【2.存在相关情形的适用】截至投标截止日，本企业法人、出资人、高管中，存在国家电网公司系统在职、离职、退休人员及其亲属（配偶、子女及其配偶）担任职务、投资入股，或者从事、代理与原任职企业经营业务相关的经营活动。

（1）上传路径：投标工具-商务文件-选择分标-按钮“编辑”-页签“商务部分（附加）”-按钮“维护”

（2）格式要求：选择“存在”，并填写上传可编辑版EXCEL说明表（请勿保护工作表），格式见如下压缩包文件：

（3）填写示例：

| 企业名称 | 本企业人员基本信息 |  |  |  |  |  | 国家电网公司系统人员基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人员姓名 | 性别 | 身份证号 | 职务 | 任职时间 | 与国网公司系统人员关系 | 人员姓名 | 性别 | 身份证号 | （曾）任职单位名称 | 职务 | 任职状态（在职/非在职） | 离职/退休时间 |
| xxx公司 | 张三 | 男 | xxxxxxx | 董事长 | 202x.x.x至今 | 本人 | 国家电网公司组织批准和委派行为 |  |  |  |  |  |  |
| xxx公司 | 李四 | 女 | xxxxxxx | 法人 | 202x.x.x至今 | 配偶 | 王五 | 男 | xxxxxxx | 国网xxxx公司 | xx部门主任 | 非在职 | 2022.6.30退休 |
| 1.本表的人员只统计企业法人、出资人、高管涉及的具体情形。高管指公司的经理、副经理、财务负责人，上市公司董事会秘书等人员。 2.与国网公司系统人员关系，应具体填写“本人”、“配偶”、“子女”、“子女配偶”。 3.国家电网公司系统：包含国家电网有限公司及其所属单位。 4.任职状态为非在职的，应填写离职或退休的具体时间。 5.若属于“国家电网公司组织批准和委派行为”的情形，参考示例填写。其他情形正常填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.投标保证金

投标保证金银行保函

开具日期：__________________

致：______________［招标代理机构］

本保函作为_______________［投标人名称］［以下简称“投标人”］对_______________［招标代理机构］［招标编号］的投标邀请提供_______________［工程名称］的投标保证金银行保函。

_______________［保函开具银行名称］无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为［金额数和币种］保证金：

（1）在提交投标文件截止时间后投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人拒绝按招标文件的规定和投标文件的承诺签订合同的；

（3）中标人未按招标文件规定提交履约保证金的；

（4）在提交投标文件截止时间后主动对投标文件提出实质性修改的；

（5）投标人串通投标或有其他违法行为的；

（6）法律法规及招标文件规定的其他应当不予退还投标保证金情形的。

我行同时无条件、不可撤销地具结保证本行及其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的中标人未在规定的期限内支付招标服务费的书面通知，我行立即无追索的、按实际应支付招标服务费金额向贵方支付保证金，最多不超过［本保函确定的金额数和币种］。

本保函自开标之日起［］日（日历日）内有效，并在贵方和投标人书面同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需书面通知本行即可。

出函银行名称（盖章）：

负责人签字：

签发日期：

投标保证保险（责任要求）

投标人自行选择保险公司投保，约定由保险公司承担所承保投标人投标违约行为的赔偿。投标人须将保单，递交给招标人，保单须包含以下内容或约定：

一、保险险种：投标保证保险

二、被保险人：国网物资有限公司

三、保险金额：应缴纳的投标保证金金额

四、绝对免赔额： 0元

五、保险期间：

【说明】保险期间须满足招标文件要求的投标有效期要求。

六、保单保费来源：保险公司必须核实保单保费是否从企业基本账户转出，请注明保单保费是否从投标人企业基本账户支付，未注明相关信息或注明保费未从投标人企业基本账户支付，视为提交的投标保证金无效。

（样例：本保单保费是从投标人企业基本账户支付。）

七、其他：保单上必须注明招标项目名称和招标项目编号（年度保单除外）。

八、特别约定：

（一）按照招标文件的规定，下列情形也属于本保单承保范围：

1.投保人在投标截止时间后撤销其投标文件、或主动对投标文件提出实质性修改；

2.投保人接到中标通知后，拒绝按招标文件的规定和投标文件的承诺签订合同；

3.投保人中标后不按照招标文件要求交纳履约保证金；

4.投保人与其他投标人相互串通投标、投保人有弄虚作假或其他投标违法行为的；

5.法律法规及招标文件规定的其他应当不予退还投标保证金情形的；

6.投保人未按招标文件约定及规定时限向被保险人支付招标代理服务费的。

（二）按年度投保投标保证保险的，提交投标文件的截止日期在保险期间内的属于保险人承保范围；提交投标文件的截止日期不在保险期限内的，不属于保险人承保范围。

（三）保险起保日前，投保人可自行办理批改或退保；保险起保日后，投保人须提交经被保险人书面盖章同意的证明材料后，保险公司方能办理批改或退保，如保险公司未按本条规定办理批改或退保的，保险公司承担由此带来的一切赔偿责任。

（四）发生保险事故时，由被保险人向保险公司报案并提供索赔材料，保险公司应在一个月内、无条件的向被保险人支付赔款，赔款金额为出险标包的保险金额总额；当年发生的索赔案件，保险人须在本自然年度内赔付至被保险人并结案；若投保人未缴纳保费，保险公司不得以投保人未缴纳保费拒绝支付赔款。

（五）发生保险事故后，被保险人索赔时，仅需提供以下材料：1.《保险单》；2.《索赔申请书》；3.招标文件（仅需提供与保险索赔相关的部分）；4.投标文件（仅需提供与保险索赔相关的部分）；5.被保险人出具的保险事故发生的证明文件。

基本账户证明

（此处粘帖企业基本账户开户许可证扫描件或由投标人基本账户开户银行通过账户管理系统打印的《基本存款账户信息》扫描件）

投标保证金明细表（格式）

| 招标编号 | 分标编号 | 包号 | 保证金金额/保单承诺赔付金额 （万元） | 汇款流水号/保函编号/保单号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.未按招标文件要求提交投标保证金的，其投标作否决投标的处理。

2.对于提交电汇、银行保函、投标保证保险的投标人，按以上格式编制投标保证金明细表。对于未提供保证金明细表或所提供的明细表内容不全的、所提供的明细表内容表达描述模糊不清的，招标人将按照项目招标编号、分标编号、包号顺序核定。

3.提供国家电网有限公司集中招标采购年度投标保证金的，无需提供此表格。

6.安全质量事故查询响应表

请投标人根据招标公告安全质量要求填写下表并承诺内容真实，若此处提供虚假信息且经查证属实的，根据招标文件规定的否决情形处理。

开标日前三年内投标人安全事故情况统计表

| 序号 | 发生时间 （年月日） | 事故概况 | 死伤情况 | 招标人事故快报/舆情通报文号 | 政府调查报告或招标人调查结果通报文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：1.投标人应如实填报安全事故情况；

2.对每一起安全事故，应附招标人事故快报/舆情通报及政府或招标人调查结果报告/通报全文，事故还未产生调查结果的，调查结果文号列可填写“暂无”。

3.如近三年无事故，可不提供上表，仅提供近三年无伤亡事故年报及工程质量情况年报或季报，或本单位或上级部门提供的无事故和质量情况证明文件。

7.企业资质情况
本页应附以下材料：

①有效的企业营业执照（副本）和组织机构代码证扫描件（按照“三证合一”或“五证合一“登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

②满足招标公告“资质要求”中所列每条的证明材料，包括但不限于有效企业资质等级证书扫描件；

8. 项目关键人员配置承诺函

《项目关键人员配置承诺函》

本公司在国家电网有限公司              （公告中的招标项目名称）投标中承诺：

本公司投标中拟任项目经理未在其他在建工程担任项目经理，也未在已确定中标但未开始实施的工程项目上担任项目经理。

本公司在线路施工投标中拟任项目经理承诺每月现场工作不少于22天。

同时承诺如我公司中标，拟任项目经理及其他招标资格条件中不允许兼任的其他人员，在项目执行期间专职，不在其他项目兼任。若有虚假，一经查实，愿意承担由此引起的一切责任。

- 企业信用信息公示报告

投标人需提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的，包含 “列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”的查询结果，查询结果应为网站自动生成的PDF报告的打印版，报告首页的“报告生成日期”为开标日前一个月内。联合体投标的，联合体所有成员方应分别出具。

- 商务文件第二册

目录

ECP上传路径为：与报价文件打包为zip文件在工程量清单模块按包上传。

| 评审要素 | 投标文件响应 | 响应文件对应页码 | ECP上传路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评分细则逐条逐项应答 | 1.企业获奖 （1）优质工程获奖情况 （2）企业创新获奖情况 | 例：商务文件第二册第X页-第X页 | 工程量清单 |
| 商务评分细则逐条逐项应答 | 2.绿色发展规划应答 | 例：商务文件第二册第X页-第X页 |  |
| 商务评分细则逐条逐项应答 | 3.绿色管理应答 | 例：商务文件第二册第X页-第X页 |  |
| 其他 | 4.其他文件 （1）基本情况表； （2）近年财务状况； （3）近年发生的诉讼及仲裁情况； （4）投标人认为需要加以说明的其他商务内容； | 例：商务文件第二册第X页-第X页 |  |

格式

1.企业获奖

（1）优质工程获奖情况

优质工程获奖情况表

| 获奖项目名称 | 等 级 | 颁发机构 | 颁发时间 |
| --- | --- | --- | --- |

（2）企业创新获奖情况

企业创新获奖情况表

| 获奖项目名称 | 奖项名称 | 颁发机构 | 颁发时间 |
| --- | --- | --- | --- |

2.绿色发展规划应答

投标人应对于“商务评分标准”中“绿色发展规划”评审项进行响应，并提供相关证明材料。包括但不限于企业的绿色发展顶层规划。

3.绿色管理应答

投标人应对于“商务评分标准”中“绿色管理”评审项进行响应，并提供相关证明材料。包括但不限于企业响应国家“双碳”战略目标，节能减排、绿色管理等方面开展的工作举措，取得政府绿色技术认证，质量、环境、能源、健康安全等体系的证明文件、企业发布ESG报告。

4.其他文件

（1）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不 同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）近年财务状况

投标人需提供第二章投标人须知前附表第3.5.2条规定年份的财务会计报表审计报告、资产负债表、利润表及现金流量表，其他报表无需提供。

如因国家重大政策（机构）调整造成无法提供的，可提供上级单位出具的关于投标人财务状况的证明文件，并附国家相关政策文件。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况。

注：对于出具财务会计报表的会计师事务所或审计机构，仅需提供该机构的资质证书，不需提供该机构其他无关文件。

（3）近年发生的诉讼及仲裁情况

本页应说明投标人败诉的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

- （4）投标人认为需要加以说明的其他商务内容

## （四）技术指引文件

- 技术文件第一册

目录

| 评审要素 | 投标文件响应 | 响应文件对应页码 | ECP上传路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术偏差表 | 1.技术偏差表 | 例：技术文件第一册 第X页-第X页 | 技术部分-技术偏差表 |
| 投标人业绩及关键人员要求 | 2.资质业绩技术评审清单 | 例：技术文件第一册 第X页-第X页 | 技术部分-专用技术规范要求的图纸 |
| 企业业绩情况 | 3.企业业绩情况 （1）近年完成的类似项目情况 （2）正在设计和新承接的项目情况 | 例：技术文件第一册 第X页-第X页 | 技术部分-专用技术规范要求的图纸 |
| 项目关键人员简历及证明材料 | 4.项目关键人员简历及证明材料 | 例：技术文件第一册 第X页-第X页 | 技术部分-专用技术规范要求的图纸 |

格式

- 1.技术偏差表

技术偏差表

| 序号 | 招标文件页号和条款号 | 招标文件的规定 | 投标文件与招标文件规定 的偏差描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

#### 2.资质业绩技术评审清单及证明材料

（1）资质业绩技术评审清单包括企业业绩评审、关键人员资质业绩评审，业绩评审包括近年完成的类似项目情况及正在开展和新承接的项目情况，业绩需满足招标公告业绩的基本要求。

为进一步减少各位投标人在编制投标文件过程中，错附、漏附招标文件关键响应要求材料的情况，本项目特编制各类分标的招标文件清单（格式如下），以指导各位依序完成投标文件编制，并保证响应材料的完备性。

本表格仅填写符合招标公告专用资格要求的资质业绩，要求完整填报各项业绩的工程名称、关键时间、电压等级等关键信息，并与正文中的证明材料相匹配。若投标人因表中内容与证明材料不一致产生的否决，责任自负。

（注：勿删除、改动表头内容、格式，递交Excel可编辑版）

（2）资质业绩证明材料

近年完成的类似项目以竣工验收证书（送变电工程启动竣工验收证书、或交接证书、或验收证书等材料）签发时间为依据，正在开展和新承接的项目以合同签订时间为依据。应附所有列出项目的合同原件的关键部分的扫描件（包括封面、合同协议书、签署页（含签署日期）等），必要时将要求投标人提供合同原件。完成的类似项目同时提供工程验收证明文件（送变电工程启动竣工验收证书，或交接证书，或验收证书，或业主证明等）扫描件。

3.企业业绩情况

企业业绩情况仅填写符合第三章评标办法中技术评分标准的业绩，资质业绩技术评审清单及证明材料符合技术评分标准的业绩需填写在项目情况表，已提供证明材料的无需重复提供证明材料。

（1）近年完成的类似项目情况

- 1）近年完成的类似项目情况表

（本页应按下表填报投产工程的业绩情况，投产工程业绩以竣工验收证书（送变电工程启动竣工验收证书、或交接证书、或验收证书等材料）签发时间为依据，工程业绩需涵盖评分办法内容。）

近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 工程名称 | 工程电压等级 | 工程规模 |  | 竣工 时间 | 承包范围 | 业主单位 （项目法人） | 业主单位联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变电站座数 | 线路建设规模（折单公里） |  |  |  |  |
| 规模合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2）证明材料

（本页应附所有列出项目的合同原件的关键部分的扫描件（包括封面、合同协议书、签署页（含签署日期）等），必要时将要求投标人提供合同原件。同时提供工程验收证明文件（送变电工程启动竣工验收证书，或交接证书，或验收证书，或业主证明等）扫描件。）

（2）正在设计和新承接的项目情况

1）正在设计和新承接的项目情况表

（本页应按下表填报在建工程的业绩情况，在建工程业绩以合同签订时间为依据，工程业绩需涵盖评分办法内容。）

正在设计和新承接的项目情况表

| 序号 | 工程名称 | 工程电压等级 | 工程规模 |  | 合同签订时间 | 承包范围 | 业主单位 （项目法人） | 业主单位联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变电站座数 | 线路建设规模（折单公里） |  |  |  |  |
| 规模合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2）证明材料

（本页应附所有列出项目的中标通知书、合同原件的关键部分的扫描件（包括封面、合同协议书、签署页（含签署日期）等），必要时将要求投标人提供合同原件。）

4项目关键人员简历及证明材料

- 项目关键人员业绩及奖项情况仅填写符合第三章评标办法中技术评分标准的业绩，资质业绩技术评审清单及证明材料提供的符合技术评分标准的业绩需填写在项目情况表，已提供证明材料的无需重复提供证明材料。

- （1）项目管理机构其他人员组成表

项目管理机构其他人员组成表

| 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 拟任包号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 正式职工/社会化用工 |  |

注：本表应包含投标人拟任的除项目负责人人员以外的角色配置情况，例如项目部安全员等。

（2）项目关键人员简历及证明材料

1）项目经理简历及证明材料

项目经理简历表

| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 身份证号 |  | 学历 |  |  |
| 职称 |  |  | 资格证书 |  | 证书编号 |  |  |
| 计划入场时间 |  |  | 计划退场时间 |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 工程名称 |  |  | 工程规模 |  | 工作内容 | 担任职务 |

项目经理应附证明材料（提交材料应包括技术评分标准要求）：

- 注册建造师证扫描件（含证书编号页）；

- 身份证扫描件；

- 投标截止日前2个月内开具的社会保险扫描件，或与投标人签署的劳动合同，或其他证明材料。社会保险由总公司统一缴纳的，可提供由总公司出具的统一缴纳证明，证明中应包含拟任关键人员姓名及身份证号；

- 项目负责人安全生产考核合格证书扫描件；

- 上表所有列出每一项业绩的证明材料，包括但不限于：合同协议书，或合同正文，或任职证明，或业主证明，或其他证明材料扫描件。每项业绩均需附业绩证明材料，证明材料中必须能够体现本人姓名以及任职职位等信息。

2）项目总工简历及证明材料

项目总工简历表

| 项目总工 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 身份证号 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | 计划入场时间 |  | 计划退场时间 |  |
| 主要业绩及工作经历 |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工作内容 | 担任职务 |
| 注： 应列出招标公告中要求的业绩及工作经历。 |  |  |  |  |  |

项目总工应附证明材料（提交材料应包括技术评分标准要求）：

- 身份证扫描件；

- 投标截止日前2个月内开具的社会保险扫描件，或与投标人签署的劳动合同，或其他证明材料。社会保险由总公司统一缴纳的，可提供由总公司出具的统一缴纳证明，证明中应包含拟任关键人员姓名及身份证号；

- 技术职称证书扫描件；

- 上表所有列出每一项业绩的证明材料，包括但不限于：合同协议书，或合同正文，或任职证明，或业主证明，或其他证明材料扫描件。每项业绩均需附业绩证明材料，证明材料中必须能够体现本人姓名以及任职项目职位等信息。

3）安全总监简历及证明材料

安全总监简历表

| 安全总监 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 身份证号 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | 计划入场时间 |  | 计划退场时间 |  |
| 主要业绩及工作经历 |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工作内容 | 担任职务 |
| 注： 应列出招标公告中要求的业绩及工作经历。 |  |  |  |  |  |

安全总监应附证明材料（提交材料应包括技术评分标准要求）：

- 身份证扫描件；

- 投标截止日前2个月内开具的社会保险扫描件，或与投标人签署的劳动合同，或其他证明材料。社会保险由总公司统一缴纳的，可提供由总公司出具的统一缴纳证明，证明中应包含拟任关键人员姓名及身份证号；

- 安全管理人员安全生产考核合格证书扫描件；

- 注册安全工程师资格证书或工程师以上技术职称，或技师及以上技能证书等同技能职业资格证书扫描件；

- 上表所有列出每一项业绩的证明材料，包括但不限于：合同协议书，或合同正文，或任职证明，或业主证明，或其他证明材料扫描件。每项业绩均需附业绩证明材料，证明材料中必须能够体现本人姓名以及任职职位等信息。

按照招标公告中安全总监工作经历年限要求，提供相关证明材料。

4）项目部安全员简历及证明材料

项目部安全员简历表

| 项目部安全员（1） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 身份证号 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | 计划入场时间 |  | 计划退场时间 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工作内容 | 担任职务 |
| 项目部安全员（2） |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 身份证号 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | 计划入场时间 |  | 计划退场时间 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工作内容 | 担任职务 |
| 注： 应列出招标公告中要求的业绩及工作经历。 |  |  |  |  |  |

项目部安全员应附证明材料（提交材料应包括技术评分标准要求）：

- 身份证扫描件；

- 投标截止日前2个月内开具的社会保险扫描件，或与投标人签署的劳动合同，或其他证明材料。社会保险由总公司统一缴纳的，可提供由总公司出具的统一缴纳证明，证明中应包含拟任关键人员姓名及身份证号；

- 安全管理人员安全生产考核合格证书扫描件。

5）项目部质检员简历及证明材料

项目部质检员简历表

| 项目部质检员（1） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 身份证号 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | 计划入场时间 |  | 计划退场时间 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工作内容 | 担任职务 |
| 项目部质检员（2） |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 身份证号 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | 计划入场时间 |  | 计划退场时间 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工作内容 | 担任职务 |
| 注： 应列出招标公告中要求的业绩及工作经历。 |  |  |  |  |  |

项目部质检员应附证明材料（提交材料应包括技术评分标准要求）：

- 身份证扫描件；

- 投标截止日前2个月内开具的社会保险扫描件，或与投标人签署的劳动合同，或其他证明材料。社会保险由总公司统一缴纳的，可提供由总公司出具的统一缴纳证明，证明中应包含拟任关键人员姓名及身份证号；

- 电力质量监督部门颁发的质量培训合格证书扫描件（应与现场所从事土建或电气专业一致）。

6）技术专责简历及证明材料

技术专责简历表

| 技术专责 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 身份证号 |  | 学历 |  |
| 职称 |  | 计划入场时间 |  | 计划退场时间 |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 工程名称 | 工程规模 |  | 工作内容 | 担任职务 |
| 注： 应列出招标公告中要求的业绩及工作经历。 |  |  |  |  |  |

技术专责应附证明材料（提交材料应包括技术评分标准要求）：

- 身份证扫描件；

- 技术职称证书扫描件；

- 投标截止日前2个月内开具的社会保险扫描件，或与投标人签署的劳动合同，或其他证明材料。社会保险由总公司统一缴纳的，可提供由总公司出具的统一缴纳证明，证明中应包含拟任关键人员姓名及身份证号。

- 技术文件第二册

目录

| 评审要素 | 投标文件响应 | 响应文件对应页码 | ECP上传路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评分标准逐条逐项应答 | 1.技术评分标准逐条逐项应答 | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 | 技术部分-专用技术规范要求的图纸 |
| 其他 | 2.施工组织设计编写要点 | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 |  |
|  | 3.施工组织设计附件 | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 |  |
|  | 4.绿色施工方案 | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 |  |
|  | 5.数智施工方法与资源应答 | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 |  |
|  | 6.投标人认为需要加以说明的其他技术内容 | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 |  |
|  | 7.投标图纸、专题报告（如有） | 例：技术文件第二册 第X页-第X页 |  |

格式

1.技术评分标准逐条逐项应答

投标人对照招标文件第三章评标办法“前附表之四：技术评分标准”的内容，逐条逐项应答。对于在投标文件其他部分已经响应的内容，投标人仅应答投标文件相应章节名称；对于“技术评分标准”中要求评审，且未在投标文件其他部分响应的内容，投标人应逐条逐项进行应答，并按照招标文件要求提供相关证明材料。

例如：

1.站区规划和总平面布置方案

投标人应答：

“站区规划和总平面布置方案：见技术投标文件6.设计方案”。

2.电气主接线、变电站控制方式

投标人应答：

“电气主接线、变电站控制方式：见技术投标文件6.设计方案”。

3.应急保障支撑

投标人应答：

“投标人结合自身情况，基于工程实地环境，有针对性地从应急保障资源（设备、人员队伍）、响应到位时间、应对措施制度等方面开展描述与分析，重点体现投标人在工程投产后质保期内故障快速处理和工程建设期间突发事件及时应对的应急保障支撑能力。”......

4.......

投标人应答：

......

2.施工组织设计编写要点

线路工程：

详见《线路施工招标技术规范书（专有）》中“项目管理实施规划编制目录及要求”章节。

变电工程：

1 工程概况与工程实施条件分析

1.1 工程概述

1.2 工程性质及特点分析

1.3 工程规模

1.4 工期要求

1.5 布置形式

1.6 工程涉及的主要单位

1.7 电气施工依据及内容

2 项目施工管理组织机构

2.1 施工项目组织机构

2.2 施工项目组织原则

2.3 人员及部门职责

3 施工项目平面布置

3.1 施工项目总体平面布置

3.2 施工项目临时用电、临时用水总体布置

3.3 施工项目消防总体布置

4 施工方案

4.1 施工技术和资料准备

4.2 施工力量配置计划

4.3 主要施工机具选择、施工机具需求计划（主要施工装备配置要求可结合工程标段实际情况，参国家电网有限公司输变电工程施工装备标准化配置推荐表制定）

4.4 主要工序和特殊工序的施工方法

4.5 材料准备

4.6 施工成本的控制措施

5 工期及施工进度计划

5.1 施工进度计划网络图

5.2 工程综合进度保证措施

5.3 主要施工设备及材料供应计划

5.4 设计图纸需求计划

6 物资管理

6.1 物资的交接

6.2 开箱检查工作

6.3 物资入库管理

7 质量管理

7.1 质量目标、管理组织机构及职责

7.2 质量管理措施

7.3 质量体系及管理方针

7.4 质量管理及检验的标准

7.5 质量保修承诺

7.6 质量保证技术措施

8 安全管理

8.1 安全目标承诺、安全管理组织机构

8.2 安全管理主要职责、安全管理制度

8.3 安全组织技术措施、实施方案、考核办法、管理方法

8.4 重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

9 环境保护与文明施工

9.1 安全文明施工及环境保护目标

9.2 环境因素分析及控制措施

9.3 安全文明施工标准化措施

10 工程分包管理

11 标准工艺应用

12 计划、统计与信息管理

12.1 计划、统计报表的编制与递交

12.2 信息管理

13 施工科技创新

13.1 采用新机具、新材料

13.2 新施工工艺

14 工程协调

3.施工组织设计附件

附件1 拟投入本标段的主要施工设备表

附件2 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附件3 劳动力计划表

附件4 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附件5 施工总平面图

附件6 临时用地表

附件7 拟分包项目情况表

附件1：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 额定功率 （kW） | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别产地 | 制造 年份 | 已使用台 时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附件5：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附件6：临时用地表

| 用途 | 面积（m2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附件7：拟分包项目情况表

| 拟分包的工程项目 | 主要内容 | 预计造价（万元） | 已经做过的类似工程 |
| --- | --- | --- | --- |

4.绿色施工方案

投标人应对于“技术评分标准”中“绿色施工”评审项进行响应，并提供相关证明材料。包括但不限于在施工过程中的环境保护措施、节能减排等方案措施，绿色施工工艺等施工技术。

5.数智施工方法与资源应答

投标人应对于“技术评分标准”中“数智施工方法与资源”评审项进行响应，并提供相关证明材料。包括但不限于施工机械设备、现场管理机构与人员等施工资源配置、TBM等电动设备投入、BIM三维建模技术应用、土石方平衡控制等的证明文件。

6.投标人认为需要加以说明的其他技术内容

7.投标图纸、专题报告（如有）

- 投标文件封面、封套格式

（一）纸质正本封面格式

国家电网有限公司			（批次项目名称）招标

（招标编号：0711-                  ）

开标文件正本/报价文件正本/商务文件正本/技术文件正本…

（分标名称： ）

（包号： ）

本文件共 册，此为第 册

投标人：（盖单位公章）

地址：

联系人：

联系方式：

年 月 日

- （二）邮寄清单

| 国家电网有限公司20XX年第XX批采购（特高压项目第X次服务招标采购）-邮寄清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标编号 | 分标编号 | 包号 | 分标名称 | 文件题名 | 中标人 | 页数 | 成文日期 |
| 1 | 0711-XXOTLXXX13XXX | SGXXXX-XXX-XXXXX | 包X | XXXX | 开标文件 | XX公司 | xxx | 20230919 |
| 2 | 0711-XXOTLXXX13XXX | SGXXXX-XXX-XXXXX | 包X | XXXX | 报价文件 | XX公司 | xxx | 20230919 |
| 3 | 0711-XXOTLXXX13XXX | SGXXXX-XXX-XXXXX | 包X | XXXX | 商务文件 | XX公司 | xxx | 20230919 |
| 4 | 0711-XXOTLXXX13XXX | SGXXXX-XXX-XXXXX | 包X | XXXX | 技术文件（第一册） | XX公司 | xxx | 20230919 |
| 5 | 0711-XXOTLXXX13XXX | SGXXXX-XXX-XXXXX | 包X | XXXX | 技术文件（第二册） | XX公司 | xxx | 20230829 |
| 6 | 0711-XXOTLXXX13XXX | SGXXXX-XXX-XXXXX | 包X | XXXX | 技术文件（第三册） | XX公司 | xxx | 20230919 |